様式第4のヌ（第4条、第5条関係）

構 造 設 備 明 細 書

| 事業の概要 | 塗料販売業 |
| --- | --- |
| 建築物の構造 | 階数 | 2/0 | 建築面積 | 80 ㎡ | 延べ面積 | 160 ㎡ |
|  | 構造概要 | 鉄筋コンクリート造 |
| 店舗部分の構造 | 面積 | 50 ㎡ | 壁 | 延焼の恐れのある外壁 | 鉄筋コンクリート |
|  | 床 | 鉄筋コンクリート |  | その他の壁 | 鉄筋コンクリート |
|  | 柱 | 鉄筋コンクリート | 屋根又は 上階の床 | 鉄筋コンクリート |
|  | 天井 | 石こうボード | はり | 鉄筋コンクリート |
|  | 窓 | 防火設備である防火戸 （網入りガラス） | 出入口 | 防火設備である防火戸 |
| 配 合 室 | 面積 | 5 ㎡ |
|  | 排出の設備 | 強制排出設備 |
| 電気設備 | 電気設備技術基準による |
| 消火設備 | 第5種消火設備 ＡＢＣ粉末消火器 4本 |
| 工事請負者 住所氏名 | 堺市○○区○○町○丁○番○号 ○○設備 消防 太郎 電話 ○○○-○○○-○○○○ |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　建築物欄は、第一種販売取扱所・第二種販売取扱所を設置する建築物について記入する

こと。

# Text boxes

第 一 種 販 売 取 扱 所

第 二 種 販 売 取 扱 所