様式第4のイ（第4条、第5条関係）

構 造 設 備 明 細 書

| 事業の概要 | 塗料製造業 |
| --- | --- |
| 危険物の取扱作業 の内容 | 溶剤、顔料等を混合し塗料を製造する。 |
| 製造所（一般取扱所）の敷地面積 | 20,000 ㎡ |
| 建築物の構造 | 階数 | 2/0 | 建築面積 | 1,200 | 延べ面積 | 2,400 |
|  | 壁 | 延焼の恐れのある外壁 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 柱 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 床 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |
|  |  | その他の壁 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | は り | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 屋根 | スレート造 |
|  | 窓 | 防火設備である防火戸（網入りガラス） | 出入口 | 特定防火設備である防火戸（自閉式） | 階段 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |
| 建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造 | 階数 |  | 建築面積 | ㎡ | 延べ面積 | ㎡ |
|  | 建築物の構造概要 |  |
| 設備の概要 製造（取扱） | ボールミル２基、攪拌機４基 充てん機２基 |
| タンクの概要 項第二十号の 令第九条第一 | 計量タンク500ℓ２基 攪拌タンク500ℓ４基 |
| 配管 | ＪＩＳ－Ｇ３４５４ | 加圧設備 | なし |
| 加熱設備 | 蒸気加熱 | 乾燥設備 | なし |
| ためます等 | 囲い | 電気設備 | 耐圧防爆構造 |
| 換気、排出の設備 | 強制排出設備４基 | 静電気除去設備 | 第３種接地工事 |
| 避雷設備 | JIS4201による突針２本 | 警報設備 | 自動火災報知設備 |
| 消火設備 | 第３種（固定式泡消火設備） 第５種（粉末ＡＢＣ消火器 6kg）×１０ |
| 工事請負者住所氏名 | 堺市○○区○○町○○ ××設備㈱ 消防 太郎 電話 ○○○-○○○-○○○○ |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。

３　令第９条第１項第20号のタンクにあつては、構造設備明細書（様式第４のハ、様式第４のニ又は様式第４のホ）を添付すること。

# Text boxes

製　造　所

一般取扱所