様式第4のロ（第4条、第5条関係）

屋 内 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

| 事業の概要 | 実験用薬品の保管 |
| --- | --- |
| 建築物の構造 | 階数 | １ | 建築面積 | １００ ㎡ | 延べ面積 | １００ ㎡ |
|  | 壁 | 延焼の恐れのある外壁 | ブロック造 | 柱 | 鉄骨造 | 床 | コンクリート造 |
|  |  | その他の壁 | ブロック造 | は り | 鉄骨造 | 屋根又は 上階の床 | スレート造 |
|  | 窓 | 特定防火設備である防火戸 | 出入口 | 特定防火設備である防火戸 | 階段 |  | 軒高 階高 | ３ ｍ |
| 建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造 | 階数 |  | 建築面積 | ㎡ | 延べ面積 | ㎡ |
|  | 建築物の構造概要 |  |
| 架台の構造 | 鉄骨造 |
| 採光、照明設備 | 白熱電灯６灯 |
| 換気、排出の設備 | ベンチレーター２基 |
| 電気設備 | 点滅器を屋外に設置し、屋内配線は金属管工事とする。 |
| 避雷設備 | JIS A4201 による突針1本 |
| 通風、冷房装置等 の設備 | なし |
| 消火設備 | 第５種（粉末消火器6kg）×４ |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 |
| 工事請負者住所氏名 | 堺市○○区○○町○○ ××設備㈱ 消防 太郎 電話 ○○○-○○○-○○○○ |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入するこ

と。