|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **危 険 物 配 管 概 要 表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | 危険物液 名 | 移送区間 | 送戻 別 | 材質 | 口径 （mm） | 厚さ （mm） | 長さ （m） | 保温 有無 | 使用 圧力 （MPa） | 試験 圧力 （MPa） | 備考 |
| **例** | **副生油** | **クメンプラント →ＢＧプラント** | **送** | **SGP-E** | **89.1** | **4.2** | **0.5** | **無** | **0.5** | **0.8** |  |
| **60.5** | **3.8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **例** | **ガソリン基材** | **Ｒ２００ →Ｄ３００** | **戻** | **STPT 370** | **34** | **6.4** | **1** | **無** | **0.6** | **0.9** |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接 続 方 法 | | | **溶接８箇所，フランジ接続４箇所** | | | | | | | | |
| 防 食 方 法 | | | **Ｃ．Ｓ部のみ、防錆・仕上塗装各２回刷毛塗り** | | | | | | | | |
| 敷 設 方 法 | | | **架空配管はＵバンドにて、パイプラックまたはサポートで支持する。** | | | | | | | | |
| その他必要事項 | | |  | | | | | | | | |