様式第３１号（第１８条関係）

危険物製造所等事故発生届出書

| ○○年○○月○○日 堺 市 長 殿 届出者 住所 堺市○○区○○町○丁○番○号 氏名 ㈱ ○ ○ ○ ○ |
| --- |
| 設置者 | 住所 | 堺市○区○○町○丁○番○号 電話○○○-○○○○ |
|  | 氏名 | ㈱ ○ ○ ○ ○ |
| 設置場所 | 堺市○○区○○町○丁○番○号 |
| 製造所等の別 | 貯蔵所 | 貯蔵所又は取扱所の区分 | 屋外タンク貯蔵所 |
| 許可年月日 | ○年○月○日 | 検査年月日 | ○年○月○日 |
| 許可番号 | 第○○○○○号 | 検査番号 | 第○○○○○号 |
| 危険物の類、品名及び最大数量 | 第４類 第１石油類 ガソリン ５００Ｋｌ |
| 発生日時 | ○○年○○月○○日○○時○○分 |
| 発生場所 | タンク水切りノズル |
| 原因及び発生の状況 | バルブの閉めが足りずガソリンが５ℓ漏洩したもの |
| 応急措置の状況 | 増締めを行い、漏洩停止 |
| 被害損害状況 | なし |
| 今後の対策 | バルブ閉止を確実に確認する |
| 危険物保安監督者又は危険物取扱者氏名 | ○○ ○○ |
| その他必要な事項 |  |
| ※ 受付欄 | ※ 経過欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

３　この届出書には、発生場所配置図、事故状況及び今後の対策についての概略図書を添付のこと。

４　※印の欄は、記入しないこと。