## Sheet1
環境配慮事項チェックシート
【チェック要領】
| 番号 | 工事施工依頼受付番号 |  |  | ○ | 実施・反映した（特筆すべき事項、規模等を記載）
| 年度 | 令和 |  |  | △ | 検討したが実施・反映できなかった（理由を記載）
| 工事名称 |  |  |  | － | 事業内容が該当しなかった
項目 |  | 技術的事項 | 主な検討内容 | 基本設計 |  |  | 実施設計 |  |  | 工事段階
|  |  |  | 種別 | チェック | 検討事項 | 種別 | チェック | 検討事項 | 種別 | チェック | 検討事項
（１）長寿命 |  | ①フレキシビリティの確保 | 階高のゆとり、述床面積のゆとり、床荷重のゆとり、敷地面積のゆとり、設備容量・配管スペースのゆとり、その他リニューアルへの考慮 | Ａ
Ｅ
Ｍ
|  | ②構造体の耐久性 | 充分な耐久性、劣化防止、その他 | Ａ
Ｅ
Ｍ
|  | ③非構造部材の合理的耐久性・更新性 | 耐久性/耐火性/保守性に優れた材料、部分更新・交換容易な工法、耐久性を高める使い方、部分更新・交換容易な設備機器、その他 | Ａ
Ｅ
Ｍ
|  | ④維持管理の容易性 | 維持管理作業に適切なスペース、着脱可能な天井・壁システム、その他 | Ａ
Ｅ
Ｍ
（２）適正使用・適正処理 |  | ①建設副産物の発生抑制・再資源化 | プレハブ化・ユニット化、適量購入・梱包レス化、仮設資材削減、分別収集の徹底・再資源化、発生土適正処理、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
|  | ②環境負荷の大きい物質の使用抑制と適正回収 | 代替フロン冷媒、ノンフロン冷媒、代替ハロン消化、代替フロン断熱材、ノンフロン断熱材、フロン回収・フロン回収を考慮したシステム、アスベスト・ＰＣＢ回収、その他（ＳＦ６・冷媒の使用抑制など） | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
|  | ③施設運用時の廃棄物適正処理 | 分別収集を考慮した設計、ゴミ搬送システム、生ゴミの処理、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
（３）エコマテリアル |  | ①低環境負荷材料の使用 | 自然材料（木材）、自然材料（石材他）、使い捨て材料最小化（エアフィルタなど）、リサイクル材料等、人体に無害な材料（ＶＯＣ発生のない建材、石綿などへの配慮、ＥＭケーブル）、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
|  | ②熱帯材型枠の使用合理化 | 各種代替型枠、ＰＣ化、型枠転用回数の増加、その他型枠を使用しない工法 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
|  | ③副産物・再生資源の活用 | 高炉セメントなど、電炉鋼等利用範囲拡大、再生砕石・再生資材、汚泥焼成レンガ、その他再生資源の活用 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
|  | ④分解が容易な材料・工法 | 定尺を考慮したモジュール設計、標準化設計、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
（４）省エネルギー・省資源 | ａ．負荷の低減 | ①建物配置 | 建物向き、室配置、窓の向き、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
|  | ②外壁・屋根・床の断熱 | 高断熱、外断熱、半地下構造、屋上緑化、屋根散水、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
|  | ③窓の断熱・日射遮蔽、気密化 | 複層/Low-E/ヒートミラーガラス、エアフローウインドウ、ダブルスキン、熱線反射/吸収ガラス、庇、高気密な建具、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
|  | ④局所空調・局所排気 | タスク＆アンビエント空調、床吹出空調、局所排気、分煙・禁煙、脱臭便器、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
|  | ⑤エネルギー損失の低減 | 混合損失の回避、除湿再熱の回避、外気カット、外気量制御（CO2)、配電損失の回避、力率改善、変圧器の損失低減、熱源台数制御、初期照度補正（ｾﾙﾌｺﾝﾄﾛｰﾙ）、ﾀｽｸ＆ｱﾝﾋﾞｴﾝﾄ照明、人感センサー、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
| ｂ．自然エネルギーの利用 | ①自然採光 | 自然採光を考慮した窓のデザイン、ライトシェルフ、トップライト/ハイサイドﾞライト、昼光連動制御、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
|  | ②自然通風 | 自然通風を促進するデザイン（風の塔、光庭等）、ナイトパージ、換気窓・換気ダンパ制御、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
|  | ③自然エネルギー利用 | 太陽光発電、太陽空気集熱、太陽水集熱、外気冷房、地中熱、井水熱、河川/海水熱、風力、小水力、冷却塔冷水、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
| ｃ．エネルギー・資源の有効利用 | ①エネルギーの有効かつ効率的利用 | コージェネレーション（ｴﾝｼﾞﾝ/ﾀｰﾋﾞﾝ）、燃料電池、廃熱回収、排気熱回収（全熱交等）、熱源の高効率化、高効率給湯器、その他（下水熱等） | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
|  | ②負荷平準化 | ガス冷房、氷蓄熱、水蓄熱、潜熱蓄熱、躯体蓄熱、土壌蓄熱、蓄電（NaS電池等）、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
|  | ③搬送エネルギーの最小化 | 空調動力の省エネ（VAV等）、ポンプ動力の省エネ（VWV等）、ファン動力の省エネ、換気量制御（CO/CO2制御）、衛生動力の省エネ、昇降機の省エネ、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
|  | ④照明エネルギーの最小化 | 高効率照明器具（Hf,LED)、連続/段調光、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
|  | ⑤水資源の有効活用 | 排水再利用、雨水利用、各種節水システム、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
|  | ⑥適正な運転管理が可能なシステムの構築 | 自動制御・中央監視の充実、ビルマネジメントシステムの充実、その他（PMVｾﾝｻ、BOFD） | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
（５）周辺環境保全 | ａ．地域生態系保全 | ①地形改変の抑制 | 自然の地形を活かした配置、緑のネットワーク、ビオトープ、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
|  | ②緑化の推進、地下水の涵養 | 敷地内緑化、屋上緑化、壁面緑化、透水性舗装、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
|  | ③環境汚染物質の排出抑制 | 水質汚濁の抑制、大気汚染の抑制、土壌汚染の防止、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ
| ｂ．周辺環境配慮 | ①騒音・振動、風害及び光害の抑制 | 騒音・振動の防止、風害の防止、光害抑制、その他 | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ |  |  | Ｅ
|  |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ |  |  | Ｍ