## 重点確認書類(法令に関するもの)
重点確認書類一覧(法令に関するもの)
該当 | 確認 | 書類名
特定建設作業実施届
再生資源利用促進計画書
再生資源利用促進実施書
道路使用許可証
道路占用許可証
公安委員会許可書
労働基準監督署への届け
工事を施工するための現場に設ける事務所等の届出書（所轄消防署）
特定粉塵・石綿排出等作業実施届
建築基準法第１８条第７項の規定による検査済証（計画通知）
堺市宅地開発等指導要綱第８条第３項による検査済証
（ 〃 ）消防関係（防火水槽、消防活動空地、消防用設備等）
（ 〃 ）道路関係
（ 〃 ）下水道関係（平行下水道、取付管等）
（ 〃 ）上水道関係（給水装置等）
（ 〃 ）工作物関係（擁壁等）
（ 〃 ）緑化関係
工事完了通知・工事完了届
建築基準法による確認済票
防火対象物使用開始届
特定建築物届
消防用設備等着工届
消防用設備等設計届
消防用設備等設置届
液化石油ガス貯蔵又は取扱いの開始届(300kg以上)
火を使用する設備等の設置届
ばい煙発生施設設置届
給水装置工事等申込書
排水設備計画確認申請書
簡易専用水道設置(変更)届
小規模受水槽設置(変更)届
特定（届出）施設設置届 （騒音、振動、排水）
浄化槽設置届
昇降機設置届

## 重点確認書類(品質確保に関するもの)
重点確認書類一覧表(品質確保に関するもの)
工種 | 該当 | 確認 | 書類名
地業工事 |  |  | 地盤の平板載荷試験結果報告書
改良材強度等各試験報告書
地盤改良材出荷証明書
六価クロム溶出試験結果報告書
杭工事 |  |  | 杭出荷証明
セメント出荷証明書
ベントナイト出荷証明書
ベントナイト液処理報告書
杭根固め液及び杭周囲定液強度試験結果報告書
溶接技量証明書の写し
杭コンクリート試験成績書
杭鉄筋ミルシート
杭鉄筋メタルタグ
鉄筋溶接フープ引張試験結果報告書
杭載荷試験結果報告書
鉄筋工事 |  |  | 鉄筋工事施工計画書
鉄筋ミルシート
鉄筋メタルタグ
鉄筋圧接・溶接技量証明書の写し
鉄筋圧接部超音波探傷試験結果報告書
鉄筋溶接フープ引張試験結果報告書
コンクリート工事 |  |  | コンクリート配合報告書
コンクリート打設報告書
コンクリート圧送技能資格者証明書
骨材のアルカリ・シリカ反応性試験報告書（プラント採取分）
コンクリート試験練結果報告書
コンクリート圧縮強度試験結果報告書
コンクリート受入試験結果報告書（スランプ、 空気量、 塩分等）
鉄骨工事 |  |  | 鉄骨溶接部認定書・指定書
鋼材規格証明書
鉄骨製品検査成績書
重点確認書類一覧表(品質確保に関するもの)
工種 | 該当 | 確認 | 書類名
鉄骨工事 |  |  | 溶接施工管理技術者資格証明書の写し
溶接技量証明書の写し（溶接技能者）
超音波探傷試験結果報告書
高力ボルト締付け検査成績書
高力ボルト現場受入検査成績書
高力ボルト製品検査証明書
鉄骨建方検査報告書
鍍金高力ボルト施工技術者等資格証明書
ブロック及び |  |  | ＡＬＣパネル出荷証明書
ＡＬＣパネル工事 |  |  | ブロック、ＡＬＣパネル納入伝票
防水工事 |  |  | 接着性試験（簡易）結果報告書
タイル工事 |  |  | タイル接着力試験結果報告書
タイル打診検査結果報告書
木工事 |  |  | 含水率検査結果報告書
金属工事 |  |  | 亜鉛メッキ付着量検査報告書
左官工事 |  |  | 下地調整塗材引張試験結果報告書（含水率、 ＰＨ共）
建具工事 |  |  | 建具承認図
製品検査成績書
舗装工事 |  |  | 路盤の厚さ及び締固め度の試験結果報告書
アスファルトコアー切取り検査成績書（締固め度及び舗装厚さ）
重点確認書類一覧表(品質確保に関するもの)
工種 | 該当 | 確認 | 書類名
その他 |  |  | 室内環境測定結果報告書
アスベスト濃度測定結果報告書
建設業の許可証
労災保険成立票
産業廃棄物処理契約書（収集運搬・処分)
産業廃棄物処理計画書・結果報告書
不用土処分計画書･結果報告書
アスベスト除去施工計画書・現場状況報告（煙突内部映像含む）
※煙突石綿断熱材の除去工事完了検査案参照
電気設備工事 |  |  | 接地抵抗測定結果報告書
絶縁抵抗測定結果報告書
テレビ出力レベル結果測定報告書
照度測定結果報告書
工場検査結果報告書
試運転結果報告書
アンカー引抜試験結果報告書
機械設備工事 |  |  | 水圧試験結果報告書
気密試験結果報告書
排水管満水試験結果報告書
排水管通水試験結果報告書
水質試験結果報告書
騒音測定結果報告書
工場検査結果報告書
試運転結果報告書
アンカー引抜試験結果報告書
ガス設備工事 |  |  | ガス漏洩試験結果報告書