様式第３９号①

年　　月　　日

規則第１２条の２区画に関する判定資料報告書

| 堺市消防長 殿 （ 消防署長） 住 所 電話番号 氏 名 消防法施行規則第１２条の２の規定に基づき、スプリンクラー設備を設置することを要しない構造として区画等の適否を判定した結果、下記のとおりでありますので報告します。 記 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物 | 所在地 |  |  |  |
|  | 名 称（棟） |  |  |  |
|  | 用途 |  | 構 造 |  |
|  | 規模 | 階数 地上 階 地下 階 延べ面積 ㎡ |  |  |
| 判定 |  |  |  |  |
| □ 第１項第１号に適合（準耐火構造の壁及び床で区画：基準面積が１０００㎡未満のもの） →様式第３９号②による判定 □ 第１項第２号に適合（耐火構造の壁及び床で区画：基準面積が１０００㎡以上のもの） →様式第３９号③による判定 □ 第２項に適合 →様式第３９号④による判定 □ 第３項に適合 →様式第３９号⑤による判定 |  |  |  |  |
| ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |

備　考

１　氏名欄は、建物の所有者、占有者又は管理者の氏名を記入すること。

２　※印の欄には、記入しないこと。

様式第３９号②

| 区 画 の 状 況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階 |  | Ｆ | 区画の名称 |  |  | 区画の面積 | ※ ㎡ |  |
| 区画の№（ ） | １ 居室の状況 （条件①又は②のいずれかに適合） |  | 【条件①】室内の仕上げ □ 不燃 □ 準不燃 □ 難燃（廊下の場合を除く） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【条件②】 □ 入居者等の利用に供する居室が避難階のみに存し、延べ面積が２７５㎡未満のものであること。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 居室を壁、柱、床及び天井で区画（天井のない場合は屋根） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 出入口に随時開くことのできる自動閉鎖装置付の戸が設けられていること |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 入居者等の避難に要する時間として消防庁長官が定める方法により算定した時間が、火災発生時に確保すべき避難時間として消防庁長官が定める時間を超えないもの。 ※別途、確認できる資料を提出すること 入居者等の避難に要する時間の算定方法等を定める件（平成２６年消防庁告示第４号） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 省令第２３条第４項第１号ニに掲げる場所を除き、自動火災報知設備の感知器は、煙感知機であること。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 入居者の利用する居室の開口部は以下のすべてに適合すること。 ・ 屋内から直接地上へ通ずる窓、扉その他の開口部で、屋外からの鍵の使用や自動火災報知設備との連動により解錠するもの等、破壊せずに解錠できること ・ 道又は道に通ずる幅員１ｍ以上の通路その他の空地に面していること ・ 開口部の大きさは、規則第５条の２第１項に規定されるものであり、かつ、車椅子等による避難が容易である掃き出し窓であること |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 廊下や玄関、勝手口を経て屋外へ到達することができる経路及び上段の開口部を介して屋外へ到達することができる経路の２以上異なった避難経路が確保されていること |  |  |  |  |  |
|  | ２ 開口部 の面積 |  | □ １の開口部の面積 ４㎡以下 □ 開口部の合計面積 ８㎡以下 |  |  |  |  |  |
|  | ３ 開口部 の措置 |  | □ 防火戸（随時開くことができる自動閉鎖装置付） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上記以外の場合 □ 防火戸（随時閉鎖することができる煙感知器連動） 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設ける場合 □ 防火戸（直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、幅７５cm以上、高さ１８０ｃｍ以上、下端の床面からの高さ１５ｃｍ以下） |  |  |  |  |  |
|  | ４ 区画 の面積 |  | □ １００㎡以下であり、４以上の居室を含まない |  |  |  |  |  |

様式第３９号③

| 区 画 の 状 況 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階 |  | Ｆ | 区画の名称 |  | 区画の面積 | ※ ㎡ |
| 区画の№（ ） | 室内の仕上げ |  | □ 不燃 □ 準不燃 □ 難燃（廊下の場合を除く） |  |  |  |
|  | 開口部の面積 |  | □ １の開口部の面積 ４㎡以下 □ 開口部の合計面積 ８㎡以下 |  |  |  |
|  | 開口部の措置 |  | □ 特定防火設備である防火戸（随時開くことができる自動閉鎖装置付） |  |  |  |
|  |  |  | 上記以外の場合 □ 特定防火設備である防火戸（随時閉鎖することができる煙感知器連動） □ 鉄製網入ガラス戸（主たる出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下 等に面し、かつ、その面積の合計４㎡以下） 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設ける場合 □ 特定防火設備である防火戸（直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部 分を有し、幅７５cm以上、高さ１８０ｃｍ以上、下端 の床面からの高さ１５ｃｍ以下） |  |  |  |
|  | 区画の面積 |  | □ ２００㎡以下 |  |  |  |
| 区 画 の 状 況 |  |  |  |  |  |  |
| 階 |  | Ｆ | 区画の名称 |  | 区画の面積 | ※ ㎡ |
| 区画の№（ ） | 室内の仕上げ |  | □ 不燃 □ 準不燃 □ 難燃（廊下の場合を除く） |  |  |  |
|  | 開口部の面積 |  | □ １の開口部の面積 ４㎡以下 □ 開口部の合計面積 ８㎡以下 |  |  |  |
|  | 開口部の措置 |  | □ 特定防火設備である防火戸（随時開くことができる自動閉鎖装置付） |  |  |  |
|  |  |  | 上記以外の場合 □ 特定防火設備である防火戸（随時閉鎖することができる煙感知器連動） □ 鉄製網入ガラス戸（主たる出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下 等に面し、かつ、その面積の合計４㎡以下） 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設ける場合 □ 特定防火設備である防火戸（直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部 分を有し、幅７５cm以上、高さ１８０ｃｍ以上、下端 の床面からの高さ１５ｃｍ以下） |  |  |  |
|  | 区画の面積 |  | □ ２００㎡以下 |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |

特定防火設備である防火戸：建築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備である防火戸

様式第３９号④

| 区 画 の 状 況 |  |
| --- | --- |
| １ 用途 | □ ６項イ（１） □ ６項イ（２） □６項ロ |
| ２ 居室の存する階 | □ 入居者等の利用に供する居室が避難階のみに存する |
| ３ 面積 | □ 延べ面積１００㎡未満 |
| １ 居室の状況 （条件①又は②のいずれかに適合） | 【条件①】室内の仕上げ □ 不燃 □ 準不燃 □ 難燃（廊下の場合を除く） |
|  | 【条件②】 □ 入居者等の利用に供する居室が避難階のみに存し、延べ面積が２７５㎡未満のものであること。 |
|  | □ 居室を壁、柱、床及び天井で区画（天井のない場合は屋根） |
|  | □ 出入口に随時開くことのできる自動閉鎖装置付の戸が設けられていること |
|  | □ 入居者等の避難に要する時間として消防庁長官が定める方法により算定した時間が、火災発生時に確保すべき避難時間として消防庁長官が定める時間を超えないもの。 ※別途、確認できる資料を提出すること 入居者等の避難に要する時間の算定方法等を定める件（平成２６年消防庁告示第４号） |
|  | □ 省令第２３条第４項第１号ニに掲げる場所を除き、自動火災報知設備の感知器は、煙感知機であること。 |
|  | □ 入居者の利用する居室の開口部は以下のすべてに適合すること。 ・ 屋内から直接地上へ通ずる窓、扉その他の開口部で、屋外からの鍵の使用や自動火災報知設備との連動により解錠するもの等、破壊せずに解錠できること ・ 道又は道に通ずる幅員１ｍ以上の通路その他の空地に面していること ・ 開口部の大きさは、規則第５条の２第１項に規定されるものであり、かつ、車椅子等による避難が容易である掃き出し窓であること |
|  | □ 廊下や玄関、勝手口を経て屋外へ到達することができる経路及び上段の開口部を介して屋外へ到達することができる経路の２以上異なった避難経路が確保されていること |
| 備 考 |  |

様式第３９号⑤

| 区 画 の 状 況 |  |
| --- | --- |
| １ 用途 | □ １６項イ（５項ロ及び６項ロに掲げる用途以外が存しないものに限る） |
| ２ 面積 | □ ６項ロ部分の延べ面積２７５㎡未満 |
| ３ 構造 | □ 特定住戸部分の各住戸を準耐火構造の壁及び床で区画 |
| ４ 廊下 | □ 特定住戸部分の主たる出入口が、特定共同住宅等の構造類型を定める件（平成１７年消防庁告示第３号）第４（４）に定める廊下に面している |
| ５ 特定住戸部分の主たる出入口 （条件①又は②のいずれかに適合） | 【条件①】 □ 防火戸（随時開くことができる自動閉鎖装置付） |
|  | 【条件②】 □ 防火戸（随時閉鎖することができる煙感知器連動） |
|  | 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設ける場合 □ 防火戸（直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、幅７５cm以上、高さ１８０ｃｍ以上、下端の床面からの高さ１５ｃｍ以下） |
| ６ 室内の仕上げ | □ 不燃 □ 準不燃 □ 難燃（廊下の場合を除く） |
| ７ 廊下に通ずる通路 | ① □ 居室から４の廊下に通ずる通路が、当該居室以外の居室を通過しない |
|  | ② □ 居室の開口部のうち４の廊下に通ずる通路に面するものは、随時開くことができる自動閉鎖装置付きの戸（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号に規定する不燃材料で造られたものに限る。）を設置 |
| ８ 感知器種別 | □ 居室及び通路に煙感知器を設置 |
| ９ 面積 | □ 特定住戸部分の各住戸の面積が１００㎡以下 |
| 備 考 |  |

特定住戸部分：令別表第一（１６）項イに掲げる防火対象物（同表（５）項ロ及び（６）項ロに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものに限る。）の部分で同表（６）項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、延べ面積が２７５㎡未満のもの（省令第１２条の２第１項第１号に定めるところにより設置される区画を有するものを除く。）