様式第４０号の２①

年　　月　　日

規則第１３条第２項区画に関する判定資料報告書

| 堺 市 消 防 長 殿 （ 消防署長） 住 所 電話番号 氏 名 下記の防火対象物に消防法施行規則第１３条第２項に規定する区画の措置（面積除外）を するので報告します。 記 |
| --- |
| 防火対象物 | 所在地 |  |
|  | 名 称（棟） |  |
|  | 用途 |  | 構 造 |  |
|  | 規模 | 階数 地上 階 地下 階 延べ面積 ㎡ |
| 区 画 の 状 況 （共 通 事 項） |
| １ | 延べ面積（設置対象面積） － 区画の合計面積（※の合計） （ ㎡） － （ ㎡） ＝ （ ㎡） |
| ２ | 用 途 及び 階 | □ ２項 ４項 ５項ロ以外 □ １６項イで２項、４項、５項ロが存ずる階以外 □ 地階、無窓階以外 |
| ３ | 構 造 | □ 耐火構造の壁及び床で区画 |
| ※ 経 過 欄 |

備　考

１　氏名欄は、建物の所有者、占有者又は管理者の氏名を記入すること。

２　※印の欄には、記入しないこと。

様式第４０号の２②

| 区 画 の 状 況 |
| --- |
| 階 | Ｆ | 区画の名称 |  | 区画の面積 | ※ ㎡ |
| 区画の№（ ） | 室内の仕上げ | □ 不燃 □ 準不燃 □ 難燃（廊下の場合を除く） |
|  | 開口部の面積 | □ １の開口部の面積 ４㎡以下 □ 開口部の合計面積 ８㎡以下（主たる出入口以外の開口部で、直接外気に開放されて いる廊下等に設ける場合はその面積の合計４㎡以下） |
|  | 開口部の面積 | □ 特定防火設備である防火戸（随時開くことができる自動閉鎖装置付） |
|  |  | 上記以外の場合 □ 特定防火設備である防火戸（随時閉鎖することができる煙感知器連動） □ 鉄製網入ガラス戸（主たる出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下 等に面し、かつ、その面積の合計４㎡以下） 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設ける場合 □ 特定防火設備である防火戸（直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部 分を有し、幅７５cm以上、高さ１８０ｃｍ以上、下端 の床面からの高さ１５ｃｍ以下） |
|  | 区画の面積 | □ ２００㎡以下（１０階以下） □ １００㎡以下（１１階以上） |
| 区 画 の 状 況 |
| 階 | Ｆ | 区画の名称 |  | 区画の面積 | ※ ㎡ |
| 区画の№（ ） | 室内の仕上げ | □ 不燃 □ 準不燃 □ 難燃（廊下の場合を除く） |
|  | 開口部の面積 | □ １の開口部の面積 ４㎡以下 □ 開口部の合計面積 ８㎡以下（主たる出入口以外の開口部で、直接外気に開放されて いる廊下等に設ける場合はその面積の合計４㎡以下） |
|  | 開口部の面積 | □ 特定防火設備である防火戸（随時開くことができる自動閉鎖装置付） |
|  |  | 上記以外の場合 □ 特定防火設備である防火戸（随時閉鎖することができる煙感知器連動） □ 鉄製網入ガラス戸（主たる出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下 等に面し、かつ、その面積の合計４㎡以下） 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設ける場合 □ 特定防火設備である防火戸（直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部 分を有し、幅７５cm以上、高さ１８０ｃｍ以上、下端 の床面からの高さ１５ｃｍ以下） |
|  | 区画の面積 | □ ２００㎡以下（１０階以下） □ １００㎡以下（１１階以上） |
| 備 考 |

特定防火設備である防火戸：建築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備である防火戸