様式第４２号①

| 年 月 日 渡り廊下による別棟の判定資料報告書 堺 市 消 防 長 殿 （ 消防署長） 住 所 電話番号 氏 名 下記の防火対象物に、渡り廊下による別棟扱いの措置をするので報告します。 記 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物 | 所在地 |  |  |  |
|  | 名称 |  |  |  |
|  | 棟名称 | 棟 | 棟 |  |
|  | 用途 延べ面積 階層 | （ 項） ㎡ 地上 階 地下 階 | （ 項） ㎡ 地上 階 地下 階 |  |
| 渡り廊下部分の面積 |  | 建築面積 ㎡ 延べ面積 ㎡ |  |  |
| 接続される階 |  | 階 ～ 階 |  |  |
| １ | 渡り廊下の用途 | □ 通行又は運搬 |  | ※適・否 |
| ２ | 渡り廊下の 有効幅員 | □ 主要構造部が木造 ３ｍ未満 □ そ の 他 ６ｍ未満 |  | ※適・否 |
| ３ | 接続される建築 物相互間の距離 | １階 □ ６ｍを超える □ ６ｍ以下 ２階 □ 10ｍを超える □ 10ｍ以下 |  | ※適・否 |
| ※ | □ １、２、３すべて適 □ ３において否（４以降による） |  |  | ※適・否 |

様式第４２号②

| ４ | 接続される建 築物の外壁及 び屋根（３ｍ 以内の範囲） | (1)構造 | ア □ 耐火構造 □ 防火構造 □ その他 | ※適・否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | イ アにおいて、その他の場合（次のいずれかに該当） □ 耐火構造又は防火構造の塀等 □ スプリンクラー設備（ドレンチャー設備） | ※適・否 |
|  |  | (2)開口部 | ア □ 有 □ 無 | ※適・否 |
|  |  |  | イ アにおいて、有の場合 □ ４㎡以内で特定防火設備又は防火設備である防火戸 | ※適・否 |
| ５ | 渡り廊下の 形態 | (1) □ 吹き抜け等の開放式 □ その他 |  | ※適・否 |
|  |  | (2) (1)において、その他の場合（次のすべてに該当） □ 主要構造部 （ □Ｓ造 □ ＲＣ構造 □ ＳＲＣ造） □ その他の部分 （□ 不燃材料 □ 準不燃材料） □ 両端の接続部の出入口の面積がそれぞれ4㎡以下であり、かつ、当該部分に特定防火設備又は防火設備である防火戸で、随時開くことができる □ 自動閉鎖装置付のもの 又は □ 煙感知器連動の自動閉鎖構造のもの が設けられている。 □ 自然排煙用開口部 □ 又は□ 機械排煙設備（□ 手動操作 □ 煙感知器連動） □ スプリンクラー設備（ドレンチャー設備）が設けられている 注） 自然排煙用開口部の場合、その面積の合計が1㎡以上であり、かつ、屋根又は天井に設けるものにあっては、渡り廊下の幅員の3分の1以上の幅で長さ1ｍ以上のもの。外壁に設けるものにあっては、その両側に渡り廊下の3分の1以上の長さで高さ１ｍ以上のもの、その他これらと同等以上の排煙上有効な開口部を有するものであること。 |  | ※適・否 |
| ※ | ４、５における全体の判定 |  |  | ※適・否 |
| ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |

備　考

１　氏名欄は、建物の所有者、占有者又は管理者の氏名を記入すること。

２　該当する□に✓印を付けること。

３　※印の欄には、記入しないこと。

４　配置図、平面図、立面図、断面図、接続部分の詳細図等を添付すること。

５「特定防火設備である防火戸」とは建築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備である防火戸をいう。

６「防火設備である防火戸」建築基準法第２条第９号の２ロに規定する防火設備である防火戸をいう。