様式第4のホ（第4条、第5条関係）

地 下 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

（２０号タンク）

| 事業の概要 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タンクの設置方法 |  | タンク室 ・ 直埋設 ・ 漏れ防止 |  |  |  |
| タンクの種類 |  | 鋼製タンク・強化プラスチック製二重殻タンク・鋼製二重殻タンク 鋼製強化プラスチック製二重殻タンク |  |  |  |
| タンクの構造・設備 | 形状 | 横置円筒型 | 常 圧 ・ 加 圧（ kＰa） |  |  |
|  | 寸法 | 内径 胴長 鏡打出し 1200×2740×233 mm | 容量 | ３０００ℓ |  |
|  | 材質、板厚 | ＳＳ-４００ 胴板 ６ｍｍ 鏡板 ６ｍｍ |  |  |  |
|  | 外面の保護 | タンク外面を清拭し、プライマー塗布を施しヘツシヤンクロス及びタールエポキシ樹脂による塗覆装を行う。 ２cm以上 |  |  |  |
|  | 危険物の漏れ検知設備又は漏れ防止構造の概要 |  |  |  |  |
|  | 通気管 | 種 別 | 数 | 内径又は作動圧 |  |
|  |  | 無弁通気管 | １ | ５０ ｍｍ ｋＰａ |  |
|  | 安全装置 | 種 別 | 数 | 作 動 圧 |  |
|  |  |  |  | kＰa |  |
|  | 可燃性蒸気 回収設備 | 有（ ）・ |  |  |  |
|  | 液量表示装置 | フロート式液面計 | 引火防止装置 |  | ・ 無 |
| タンク室又はタンク 室以外の基礎、固定 方法の概要 |  |  |  |  |  |
| 注入口の位置 |  | 直上６５Ａ | 注入口付近の 接地電極 |  | ・ 無 |
| ポンプ設備の概要 |  |  |  |  |  |
| 配管 |  |  |  |  |  |
| 電気設備 |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  |  |  |  |  |
| 工事請負者住所氏名 |  | 電話 |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　「直埋設」とは、地下貯蔵タンク（二重殻タンクを含む。）をタンク室以外の場所に設置す

る方法（地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置

する方法を除く。）をいう。

３　「鋼製強化プラスチック製二重殻タンク」とは、令第13条第２項第２号イに掲げる材料で

造った地下貯蔵タンクに同項第１号ロに掲げる措置を講じたものをいう。