(表)

様式第4のリ（第4条、第5条関係）

給 油 取 扱 所 構 造 設 備 明 細 書

| 事業の概要 | 石油販売業 |
| --- | --- |
| 敷地 | 給油空地の間口、奥行 | 給油取扱所の敷地面積 |
|  | 間 口 ２０．００ ｍ 奥 行 １５．００ ｍ | ６００ ㎡ |
| 建築物の給油取扱所 の用に供する部分の 構造 | 階数 | 建築面積 | 水平投影面積 |
|  | 2/0 | 200.0 ㎡ | 300.0 ㎡ |
|  | 壁 | 柱 | 床 | は り | 屋 根 | 窓 | 出入口 |
|  | ブロック造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造 | スレート造 | 防火設備である防火戸（網入りガラス） | 防火設備である防火戸（自閉式） |
| 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造 | 階 数 | 延べ面積 | 建築面積 | 壁 | 柱 | 床 | は り |
|  |  | ㎡ | ㎡ |  |  |  |  |
| 上階の有無 （給油取扱所以外） | 有（用途 ） ・ （有の場合、屋根又はひさしの有無 有（ ｍ） ・ 無） |
| 建 築 物 の 用 途 別 面 積 | 項 目 用 途 | 床又は壁で区画された部分の １階の床面積 | 床又は壁で区画された部分（係員のみが出入りするものを除く。）の床面積（２階以上を含む。） |
|  | 第１号 | 0 ㎡ |  |
|  | 第１号の２ | 0 ㎡ | 50.0 ㎡ |
|  | 第２号 | 150.0 ㎡ | ㎡ |
|  | 第３号 | 50.0 ㎡ | ㎡ |
|  | 第４号 | 0 ㎡ |  |
|  | 第５号 | 0 ㎡ |  |
|  | 計 | 200.0 ㎡ | ㎡ |
| 周囲の塀又は壁 | 高さ2.0ｍ |

（裏）

| 固定給油設備等 | 項 目 設 備 | 型 式 | 数 | 道路境界線 からの間隔 | 敷地境界線 からの間隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固定給油設備 | ○○式 ＡＢＣ-１１９９ | ３ | ８．０ｍ | ５．０ｍ |
|  | 固定注油設備 | ○○製 ＡＢＢ-０１１９ | １ | １２．０ｍ | ３．０ｍ |
| 附随設備の概要 | 洗車機 N○○-○○ 1台 リフト P○○-○○ 1台 コンプレッサー C××-△△ 1台 |
| 電気設備 | 電気設備技術基準による |
| 消火設備 | 第４種粉末消火器１本、第５種粉末消火器５本 |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 |
| 避難設備 | なし |
| 事務所等その他 火気使用設備 | ガスコンロ１台 |
| 排水設備等 | 油水分離槽４連１基 |
| タンク設備 | 専用タンク | SF二重殻タンク 30㎘ 2基 | 可燃性蒸気回収設備 | ・無 |
|  | 廃油タンク等 | 2㎘ 1基 | 簡易タンク | なし |
| 工事請負者 住所氏名 | 堺市○○区○○町○○丁××番 ××設備㈱ 消防 太郎 電話 ○○○-○○○-○○○○ |

備考　１　この様式の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入す

ること。

３　建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の４第１項各号又は第27条の３第３項

各号に定める用途をいう。

４　専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあっては、構造設備明細書（様式第４のホ又

は様式第４のヘ）を添付すること。