津波が想定される区域においての津波対策

【危害予防規程】

浸水想定　　　　ｍ以上

（目的）

この規程は、津波防災地域づくりに関する法律（以下「法」という。）に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他必要な事項について、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

（津波警報等の各種情報等の入手方法の確保）

一　事業所は、地震・津波警報等の各種情報の入手するために複数の情報入手の手段を用いる。

（例）地震津波警報・防災放送・ＴＶ・携帯電話・インターネット・衛星電話等

二　停電時の対応のために、予備電源を確保し、月に１回以上は点検を行い、記録を付けて管理する。

（事業所内外の従業員の津波からの避難）

一　事業所は、従業員、協力会社に対して、津波浸水時の避難場所（予想される津波高さを想定して場所を選定）及び避難経路をあらかじめ定める。また、避難場所には食料その他の必需品等を備蓄し、維持する。

二　事業所内の従業員は、（　　　　　　　　　　　　　）（例　本館３階事務所など）へ集合させ、事業所外の従業員は、無理に帰社せず近くの避難場所（あらかじめ定めておく）を利用する。

三　津波発生時の避難経路は、【別紙第１】のとおり定める。ただし、通行不可能な場合はこの限りでない。

四　避難指示を全従業員へ伝達できるよう（　　　　　　　　　　　　）（例：構内放送設備等）を備え、津波防災隊隊長等により指示する。また、停電等に備え保安電力により使用可能の状態を維持する。

五　事業所外にいる従業員は、安否確認する方法を定めておく。また、連絡がつかない場合に備え、あらかじめ災害伝言ダイヤルの使用方法を確認する。

（津波警報等の各種情報の処理並びに事業所内外の関係者への伝達方法等に関する措置）

一　津波が発生した場合における防災に関する業務を行う者の組織（以下「津波防災隊」という。）は、その編成及び任務を【別紙第２】のとおり定める。

二　事業所内の従業員、入構中の協力会社社員、来訪者数の数、従事場所等を把握する方法を定める。

（例）入出門の管理システムなど

三　事業所内の全ての人間に情報の伝達が行えるようにし、非常時の行動マニュアルを事業所に掲示又は従業員に配布、携帯させる。

四　情報の伝達が行われなかった、又は何らかの理由により情報を受け取れなかった場合を想定し、津波発生時に取るべき行動を定め、従業員等に周知する。

五　緊急時の対応組織の責任者は、得られた情報から従業員等の帰宅可否を判断し帰宅時の津波による被災を防止する。また、帰宅者には、最新の情報を及び安全確保に配慮し、帰宅者の数を正確に把握する。

六　事業所内外の従業員、出勤途上の従業員等に津波発生時に取るべき措置をあらかじめ定め、従業員等に周知する。

（津波による高圧ガス製造施設の安全対策）

一　人命確保対策として高所避難場所を確保し、緊急避難場所、経路等を事業所内に明示する。

二　従業員等の安全が確保した後、津波到達前に可能な限り高圧ガス製造施設が安全な状態になるよう事前に想定された津波に対する施設の停止手順と避難開始の基準を定める。

（教育訓練）

一　訓練項目は保安教育計画で定め、下記の項目について年に1回以上行う。

ａ　地震や津波に対する基礎知識

ｂ　地震発生時の情報周知訓練及び製造施設の緊急停止訓練

ｃ　避難誘導及び避難訓練

ｄ　食料や必需品の確保状況の確認

（高圧ガス設備の緊急停止措置）

一　津波発生時は高圧ガス設備の緊急停止措置を行い被害軽減に努める。ただし、津波到達時間までに余裕が無い場合は、従業員等の人命を第一に優先するため、高圧ガス設備の緊急停止措置を放棄しても責任は問わないものとする。

（津波後の製造施設の保安の確保）

一　津波後、浸水深等に応じた被害状況の確認方法をあらかじめ定めておく。

二　被害を受けた製造施設については、被害の拡大を防止するための応急措置を行い、必要な資材については用意しておく。なお、複数の設備が被害を受けることが想定される事業所については、①被害を受けることが予想される設備、②優先度③その設備についての応急措置について【別紙第３】に定める。

【津波浸水深３ｍ以上の対象事業所】

（津波による高圧ガス製造施設の被害想定）

二　被害想定は、高圧ガス製造施設の被害、災害の分類、被害範囲について定める。

三　事業所周辺の広域避難場所、住民の避難経路、主要道路等への影響評価を行う。

【別紙第１】

【別紙第２】

津波防災隊組織表 防災隊長 （ ） 保安統括者 （ ） 情報収集連絡班 （ ） （ ） 防災副隊長 （ ） 保安統括代理者 （ ） 避難誘導班 （ ） （ ）

津波防災隊活動要領

| 担当区分 | 任務分担 |
| --- | --- |
| 防災隊長 | １ ２ ３ |
| 防災副隊長 | １ ２ ３ |
| 情報収集連絡班 | １ ２ ３ ４ |
| 避難誘導班 | １ ２ ３ ４ |

【別紙第３】

| - 被害を受けることが予想される設備 | - 優先度 | - 設備の応急措置について |
| --- | --- | --- |