## 屋内タンク
様式11
屋内タンク貯蔵所点検記録表
点検対象 |  | 設置許可年月日番号 |  |  | 年 月 日 第 号
|  | 完成検査年月日番号 |  |  | 年 月 日 第 号
|  | タンク検査年月日番号 |  |  | 年 月 日 第 号
類別、品名（品目）、数量、倍数
危険物保安監督者等 |  | 氏 名 |  |  | 点検年月日 |  | ／ | ／ | ／ | ／
|  | 免状の種類番号 | 種 類 |  | 管理責任者印
|  |  | 第 号 |  | 点検実施者印
点 検 項 目 |  |  |  | 点 検 内 容 |  | 点検方法 | 点 検 結 果
建 築 物 | 屋根、壁、窓、柱等 |  |  | 亀裂、損傷の有無 |  | 目 視
| 採光、照明 |  |  | 損傷等の有無及び採光、照明の適否 |  | 〃
| 防火戸 |  |  | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否 |  | 〃
| 床面 |  |  | 滞油、滞水の有無 |  | 〃
|  |  |  | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 |  | 〃
ためます及び排水溝 |  |  |  | 滞油、滞水の有無 |  | 〃
|  |  |  | 亀裂、損傷、土砂等の堆積の有無 |  | 〃
タ ン ク 等 | タンク本体 |  |  | 漏えいの有無 |  | 〃
|  |  |  | 固定の適否、塗装状況及び腐食、損傷の有無 |  | 〃
| 通気管 |  |  | 腐食、損傷の有無 |  | 〃
|  |  |  | 引火防止網の脱落、腐食、目づまり等の有無 |  | 〃
| 注入口 |  |  | 閉鎖時の漏えいの有無 |  | 〃
|  |  |  | 変形、損傷の有無 |  | 〃
|  |  |  | 接地電極損傷の有無 |  | 〃
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 |  | 接地抵抗測定
| 安全装置 |  |  | 損傷等の有無及び作動状況 |  | 目 視
| 計測装置 |  |  | 漏えい、損傷の有無及び作動、指示状況の適否 |  | 〃
配管及びバルブ |  |  |  | 漏えいの有無 |  | 目 視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 |  | 〃
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 |  | 〃
|  |  |  | 固定状況の適否 |  | 〃
ポンプ設備等 |  |  |  | 漏えい、損傷の有無 |  | 〃
|  |  |  | 固定状況の適否 |  | 〃
|  |  |  | 異音・異常振動・異常発熱等の有無 |  | 〃
|  |  |  | 流量及び圧力の状況 |  | 〃
電気設備 |  |  |  | 配線及び機器の損傷の有無 |  | 〃
|  |  |  | 機能の適否 |  | 作動確認
換気及び排出設備等 |  |  |  | 給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 |  | 目 視
|  |  |  | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無 |  | 〃
|  |  |  | 防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否 |  | 〃
|  |  |  | ファンの作動状況の適否 |  | 作動確認
標識、掲示板 |  |  |  | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の状況 |  | 目視
警報設備 |  |  |  | 損傷の有無 |  | 〃
|  |  |  | 機能の適否 |  | 〃
消火器 |  |  |  | 位置、設置数、外観的機能の適否 |  | 〃
その他
点 検 結 果 処 置 経 過 欄