## 自転車環境整備課（分室）ほか９施設
別紙「LED照明賃貸借一覧表」 |  |  |  | ※既設照明器具撤去に伴う金属くず等・ガラスくず等は、自転車環境整備課（分室）へ搬出し、発注者指定の場所に集積すること。また、非常用照明等の電池は、受注者にて処分すること。
Ｎｏ． | 階数 | 室名 | 備考 | 既設照明 |  |  |  |  | 新設LED照明 ※新設LED照明については、公共施設型番の光束（Lm）以上（必要光束（Lm）を記載のものは、必要光束以上）を製造メーカーが証明できる製品とすること。
|  |  |  | 既設ランプ | 既設器具名称 | 器具 台数 | 1本あたり ランプ灯数 | ランプ 本数 | 交換方式 | 新設LED照明器具名称 | 備考 | 公共施設型番の光束（Lm）・必要光束（Lm） | 新設本・台数
ア．自転車環境整備課（分室）
（事務所棟）
1 | 2F | 事務室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm 連結 | 12 | 2 | 24 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 下面開放 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 12
2 | 2F | 湯沸室 |  | FL20 | 蛍光灯FL20W 逆富士型 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 直付 下面開放 |  | LSS10-2-15 | 1
3 | 2F | 休憩室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm 連結 | 9 | 2 | 18 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 下面開放 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 9
4 | 2F | 手洗い場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 幅120mm 直付 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 下面開放 |  | LRS1-4-23 | 2
5 | 2F | 和室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅120mm 連結 | 6 | 1 | 6 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 下面開放 | リニューアルプレート | LRS6-4-23 | 6
6 | 2F～1F | 階段 |  | FL20 | 蛍光灯FL20W 逆富士型 直付 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 直付 下面開放 |  | LSS10-2-30 | 2
7 | 2F～1F | 階段 |  | IL60 | 階段灯 300φ 60W 壁直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト | 若しくはランプ交換 | 500Lm以上 | 1
8 | 1F | 物入 |  | FL20 | 蛍光灯FL20W 逆富士型 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 直付 下面開放 |  | LSS10-2-15 | 1
9 | 1F | 玄関ホール |  | FL40・FL30 | 蛍光灯FL40W +FL30W 埋込型 シーリングライト | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 | リニューアルプレート | LRS15-6-58 | 1
10 | 1F | 玄関 |  | FL20 | ブラケットライト 20W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 | リニューアルプレート | LSS1MP/RP-4-20 | 1
11 | 1F | シャワールーム |  | IL40 | ブラケットライト 40W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 | 若しくはランプ交換 | 500Lm以上 | 1
12 | 1F | シャワールーム |  | IL60 | シーリングライト 60W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 | 若しくはランプ交換 | 500Lm以上 | 1
13 | 1F | 洗濯室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 逆富士型 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 下面開放 |  | LSS10-4-23 | 1
14 | 1F | 便所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 逆富士型 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 下面開放 |  | LSS10-4-23 | 1
15 | 1F | 機械倉庫 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 8 | 2 | 16 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 下面開放 |  | LSS10-4-37 | 8
16 | 1F | 会議室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm 連結 | 6 | 2 | 12 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 下面開放 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 6
17 | 1F | ガレージ |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 6 | 2 | 12 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 下面開放 |  | LSS10-4-37 | 6
（大型車庫棟）
18 | 1F | 大型車庫 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 5 | 1 | 5 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 防湿防雨 |  | LSS1MP/RP-4-46 | 5
19 | 1F | 大型車庫 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 壁直付 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 防湿防雨 |  | LSS1MP/RP-4-46 | 2
（自転車駐車場）
20 | 3F | コーナー |  | C300 | スポットライト300W | 4 | 1 | 4 | 器具交換 | LEDスポットライト |  | LPJ1W-180 | 4
21 | 2F | 自転車置場 |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 4
22 | 2F | 自転車置場 |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 37 | 1 | 37 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-23 | 37
23 | 1F | 自転車置場 |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 10 | 2 | 20 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 10
24 | 1F | 自転車置場 |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 30 | 1 | 30 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-23 | 30
25 | 1F | 入口 |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 4
26 | 1F | 入口 |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-23 | 1
イ．北花田駅前地下自転車等駐車場
1 | 地下1階 | 自転車置場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 52 | 1 | 52 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 52
2 | 地下1階 | 自転車置場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 非常用電源内臓型 | 20 | 1 | 20 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS10-4-23 | 20
3 | 地下1階 | 自転車置場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 5 | 2 | 10 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-37 | 5
4 | 地下1階 | 自転車置場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 非常用電源内臓型 | 5 | 2 | 10 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS10-4-37 | 5
5 | 地下1階 | スロープ１ |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 1
6 | 地下1階 | スロープ１ |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 非常用電源内臓型 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 2
7 | 地下1階 | スロープ2 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 1
8 | 地下1階 | スロープ2 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 非常用電源内臓型 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 2
9 | 地下1階 | 管理事務所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 1
10 | 地下1階 | 管理事務所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 非常用電源内臓型 | 3 | 2 | 6 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 3
11 | 地下1階 | 管理事務所 |  | FL20 | 蛍光灯FL20W 受付カウンター灯 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 直付 |  | LSS1-2-15 | 2
12 | 地下1階 | 便所 |  | DL27 | ダウンライト２７W 100φ | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート | LRS14-05-40K | 1
13 | 地下1階 | 湯沸室 |  | FL20 | 蛍光灯FL20W 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 直付 |  | LSS1-2-15 | 1
14 | 地下1階 | 倉庫１ |  | FL20 | 蛍光灯FL20W 直付 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 直付 |  | LSS1-2-30 | 1
15 | 地下1階 | 汚水ポンプ室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
16 | 地下1階 | 消火ポンプ室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
17 | 地下1階 | 倉庫２ |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 1
18 | 地下1階 | 換気機械室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
19 | 地下1階 | 倉庫3 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 1
ウ．中百舌鳥西第１自転車等駐車場
1 | 2F | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W ケーブルダクト直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 6 | 2 | 12 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | K1-LSS10-4-37 | 6
2 | 2F | 東出入口 |  | FL20 | ブラケットライト 20W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 |  | LBF3/RP-2-06 | 1
3 | 2F | 階段フロア |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 非常用電源内臓型 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | 吊ボルト・リニューアルプレート | K1-LSS1-4-37 | 2
4 | 2F | 階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 笠・ガード付 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | LSS1-4-37 | 1
5 | 2F | 階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 笠・ガード付 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | K1-LSS1-4-37 | 1
6 | 1F | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 7 | 2 | 14 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | 吊ボルト・リニューアルプレート ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | K1-LSS10-4-23 | 7
7 | 1F | 東出入口 |  | FL20 | ブラケットライト 20W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 |  | LBF3/RP-2-06 | 1
8 | 1F | 南西出入口 |  | FL20 | ブラケットライト 20W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 |  | LBF3/RP-2-06 | 1
9 | 1F | 北西出入口 |  | FL20 | ブラケットライト 20W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 |  | LBF3/RP-2-06 | 1
10 | 1F | 管理人室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込 幅300 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | リニューアルプレート | K1-LSS10-4-37 | 1
11 | 1F | 管理人室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-4-23 | 1
12 | 1F | 管理ボックス |  | FL20 | 蛍光灯FL20W 直付 逆富士 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 |  | LSS10-2-30 | 1
13 | 1F | 管理ボックス |  | FL20 | ブラケットライト 20W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 防雨型ブラケット |  | LBF3/RP-2-06 | 1
14 | 1F | 階段室 |  | FL40 | FL40W トラフ型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | ベースライト トラフ型 40形 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | LSS1-4-37 | 1
エ．中百舌鳥西第２自転車等駐車場
1 | 3F | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 | 17 | 2 | 34 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | 吊ボルト・リニューアルプレート ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | LSS10-4-37 | 17
2 | 3F | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 15 | 2 | 30 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | 吊ボルト・リニューアルプレート ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | K1-LSS10-4-37 | 15
3 | 3F | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | LSS1-4-37 | 1
4 | 3F | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | K1-LSS1-4-37 | 1
5 | 3F | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 壁付 笠・ガード付 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | LSS1-4-37 | 1
6 | 3F | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 壁付 笠・ガード付 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | K1-LSS1-4-37 | 1
7 | 3F | 西階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | LSS1-4-37 | 1
8 | 3F | 西階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | K1-LSS1-4-37 | 1
9 | 3F | 西階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 壁付 笠・ガード付 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | LSS1-4-37 | 1
10 | 3F | 西階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 壁付 笠・ガード付 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | K1-LSS1-4-37 | 1
11 | 2F | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 | 15 | 2 | 30 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | 吊ボルト・リニューアルプレート ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | LSS10-4-37 | 15
12 | 2F | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 15 | 2 | 30 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | 吊ボルト・リニューアルプレート ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | K1-LSS10-4-37 | 15
13 | 2F | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | LSS1-4-37 | 4
14 | 2F | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | K1-LSS1-4-37 | 4
15 | 2F | 西階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | LSS1-4-37 | 4
16 | 2F | 西階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | K1-LSS10-4-37 | 4
17 | 1F | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 | 14 | 2 | 28 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | LSS10-4-37 | 14
18 | 1F | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 11 | 2 | 22 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | K1-LSS10-4-37 | 11
19 | 1F | 駐輪場 |  | FL20 | ブラケットライト 20W | 4 | 1 | 4 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 |  | LBF3/RP-2-06 | 4
20 | 1F | 管理ボックス |  | FL20 | 蛍光灯FL20W 直付 逆富士 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 |  | LSS10-2-30 | 1
21 | 1F | 管理ボックス |  | FL20 | ブラケットライト 20W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 防雨型ブラケット |  | LBF3/RP-2-06 | 1
22 | 1F | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | K1-LSS1-4-37 | 1
23 | 1F | 西階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | K1-LSS1-4-37 | 1
オ．光明池駅前北第１自転車等駐車場
1 | 1階 | 北スロープ（上り下り） |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 7 | 1 | 7 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 7
2 | 1階 | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 56 | 1 | 56 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 56
3 | 1階 | 南軒下 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 4 | 1 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 4
4 | 1階 | 中央詰所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 |  | LSS1-4-37 | 1
5 | 1階 | 女子便所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 |  | LSS1-4-23 | 1
6 | 1階 | 女子便所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-4-23 | 1
7 | 1階 | 男子便所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 |  | LSS1-4-23 | 1
8 | 1階 | 男子便所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-4-23 | 1
9 | 1階 | 事務所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 3 | 3 | 9 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-65 | 3
10 | 1階 | 給湯室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 4 | 1 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 4
11 | 1階 | 給湯室 |  | FL15 | ミラー灯 15W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 |  | LSS1MP/RP-2-07 | 1
12 | 1階 | 和室 |  | FCL32+30 | 和室角ペンダント | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型スクエア 和風 | リニューアルプレート | 6,500Lm以上 | 1
13 | 1階 | 事務所前 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 1
14 | 1階 | 多目的便所 |  | FL20 | 蛍光灯FL20W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-2-15 | 1
15 | 1階 | 多目的便所 |  | FL15 | ミラー灯 15W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 |  | LSS1MP/RP-2-07 | 1
16 | 1階 | 西階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 1
17 | 1階 | 階段横倉庫 |  | FL10 | 蛍光灯FL10W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-2-15 | 1
18 | 1階 | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 1
19 | 2階 | 北スロープ（下り） |  | FL20 | 蛍光灯FL20W 防犯灯 | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-2-15 | 4
20 | 2階 | 北スロープ（下り） |  | FL20 | 蛍光灯FL20W 防犯灯 | 3 | 2 | 6 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-2-15 | 3
21 | 2階 | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 61 | 1 | 61 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 61
22 | 2階 | 西階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 1
23 | 2階 | 西階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 非常用電源内臓型 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 |  | K1-LSS1-4-23 | 1
24 | 2階 | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 1
25 | 2階 | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 非常用電源内臓型 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 |  | K1-LSS1-4-23 | 1
26 | 3階 | 西出入口（壁） |  | FL40 | 蛍光灯FL40W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-4-23 | 1
27 | 3階 | 西詰所（室内） |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 |  | LSS1-4-37 | 1
28 | 3階 | 西詰所（入口） |  | FL40 | 蛍光灯FL40W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-4-23 | 1
29 | 3階 | 西詰所（窓口） |  | FL40 | 蛍光灯FL40W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-4-23 | 1
30 | 3階 | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 42 | 1 | 42 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 防湿防雨 |  | LSS1MP/RP-4-22 | 42
31 | 3階 | 西階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 1
32 | 3階 | 西階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 非常用電源内臓型 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 |  | K1-LSS1-4-23 | 1
33 | 3階 | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 1
34 | 3階 | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 非常用電源内臓型 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 |  | K1-LSS1-4-23 | 1
カ．光明池駅前北第２自転車等駐車場
1 | 1階 | 管理事務所 | 扉上部 | FL40 | 蛍光灯FL40W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-4-23 | 1
2 | 1階 | 受付窓口 |  | FL20 | 蛍光灯FL20W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-2-15 | 1
3 | 1階 | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 反射笠形 | 12 | 2 | 24 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 12
キ．光明池駅前南第６自転車等駐車場
1 | 1階 | 東側庇下 |  | DL130 | ミニハロゲン130W | 5 | 1 | 5 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート | LRS2-160 | 5
2 | 1階 | 南階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 |  | LSS1-4-23 | 1
3 | 1階 | 南階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 非常用 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 |  | K1-LSS1-4-23 | 1
4 | 1階 | 南倉庫 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 |  | LSS1-4-23 | 1
5 | 1階 | 南通路 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 | 4 | 1 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 |  | LSS1-4-23 | 4
6 | 1階 | 南通路 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 非常用 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 |  | K1-LSS1-4-23 | 2
7 | 1階 | 植込 |  | F70 | アッパーライト70W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LED投光器（高木用） |  | 9,000Lm以上 | 1
8 | 1階 | 屋外階段 |  | IL80 | ダウンライト | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート | LRS1-85 | 2
9 | 1階 | 屋外階段 |  | IL60 | ダウンライト | 3 | 1 | 3 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート | LRS1-85 | 3
10 | 1階 | 屋外階段 |  | F70 | アッパーライト70W | 13 | 1 | 13 | 器具交換 | LED投光器（高木用） | 既設埋込枠利用リニューアルプレート | 9,000Lm以上 | 13
11 | 1階 | 管理ブース |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 1
12 | 1階 | サークル内 |  | IL60 | ダウンライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート | LRS1-85 | 1
13 | 1階 | 西側庇下 |  | DL130 | ミニハロゲン130W | 3 | 1 | 3 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート | LRS2-160 | 3
14 | 1階 | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 | 46 | 2 | 92 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | LSS10-4-23 | 46
15 | 1階 | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 8 | 2 | 16 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | K1-LSS10-4-23 | 8
16 | 1階 | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 1
17 | 2階 | 東側庇下 |  | DL130 | ミニハロゲン130W | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート | LRS2-160 | 2
18 | 2階 | 湯沸室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 1
19 | 2階 | 便所 |  | FL20 | 蛍光灯FL20W 直付 逆富士 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 |  | LSS1-2-15 | 1
20 | 2階 | 管理事務所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 2
21 | 2階 | 管理事務所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 1
22 | 2階 | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 |  | LSS1-4-23 | 1
23 | 2階 | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 非常用 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 |  | K1-LSS1-4-23 | 1
24 | 2階 | 西階段 |  | F250 | スポットライト250W | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | LED投光器 |  | LPJ1M-180 | 2
25 | 2階 | 西階段 |  | F13 | 足元灯13W | 3 | 1 | 3 | ランプ交換 | LED |  | 1,500Lm以上 | 3
26 | 2階 | 西階段 |  | F10 | フットライト10W | 6 | 1 | 6 | 器具交換 | LED投光器（高木用） | 既設埋込枠利用リニューアルプレート | 1,000Lm以上 | 6
27 | 2階 | 西側庇下 |  | DL130 | ミニハロゲン130W | 7 | 1 | 7 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート | LRS2-160 | 7
28 | 2階 | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 | 51 | 2 | 102 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | LSS10-4-23 | 51
29 | 2階 | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 8 | 2 | 16 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | K1-LSS10-4-23 | 8
ク．泉ヶ丘駅前南第１自転車等駐車場
（バイク駐車場）
1 | 2F | バイク駐車場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W パイプ吊 | 67 | 1 | 67 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 | パイプ吊用具・リニューアルプレート | LSS10-4-23 | 67
2 | 2F | バイク駐車場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W パイプ吊 非常用電源内臓型 | 16 | 1 | 16 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 非常用 | パイプ吊用具・リニューアルプレート | K1-LSS10-4-23 | 16
3 | 2F | スロープ |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 片反射笠付 壁付 | 8 | 1 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | LSS10-4-23 | 8
4 | 2F | スロープ |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 片反射笠付 壁付 非常用電源内臓型 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 非常用 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | K1-LSS10-4-23 | 2
5 | 2F | 階段 |  | FL20 | 非常用階段灯 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LED非常用階段灯 | リニューアルプレート | SK1-LBF11 | 1
6 | 2F | 階段 |  | FL20 | 階数表示灯 20W 非常用 | 1 | 1 | 1 | ランプ交換 | 階数表示灯 | 器具交換にする場合は階数表示付非常用照明器具 | 1,500Lm以上 | 1
7 | 1F | バイク駐車場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W パイプ吊 | 52 | 1 | 52 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 | パイプ吊用具・リニューアルプレート | LSS10-4-23 | 52
8 | 1F | バイク駐車場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W パイプ吊 非常用電源内臓型 | 10 | 1 | 10 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 非常用 | パイプ吊用具・リニューアルプレート | K1-LSS10-4-23 | 10
9 | 1F | バイク駐車場 |  | HF100 | ダウンライト 100W 200φ | 5 | 1 | 5 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート若しくはランプ交換 | LRS1-65 | 5
10 | 1F | バイク駐車場 |  | HF100 | ブラケットライト 100W 外部 | 3 | 1 | 3 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 | 若しくはランプ交換 | 1,300Lm以上 | 3
11 | 1F | 廊下 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 | リニューアルプレート | LSR20-4-37 | 2
12 | 1F | 廊下 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込 非常用電源内臓型 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 非常用 | リニューアルプレート | K1-LSR20-4-37 | 2
13 | 1F | 電気室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W パイプ吊 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | パイプ吊用具・リニューアルプレート | LSS1-4-37 | 1
14 | 1F | 電気室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W パイプ吊 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | パイプ吊用具・リニューアルプレート | K1-LSS1-4-37 | 1
15 | 1F | 電気室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W パイプ吊 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | パイプ吊用具・リニューアルプレート | LSS1-4-23 | 2
16 | 1F | 和室 |  | FL40 | 700□シーリングライト | 1 | 5 | 5 | 器具交換 | 一体型スクエア 和風 | リニューアルプレート | 6,500Lm以上 | 1
17 | 1F | 物入 |  | FL20 | 蛍光灯FL20W 直付 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 |  | LSS1-2-15 | 2
18 | 1F | 管理事務室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込 | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 | リニューアルプレート | LSR20-4-37 | 4
19 | 1F | 管理事務室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 非常用 | リニューアルプレート | K1-LSR20-4-37 | 1
20 | 1F | 女子トイレ |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 防湿防雨 |  | LSS1MP/RP-4-22 | 2
21 | 1F | 女子トイレ |  | FL15 | ミラー灯 15W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 |  | LSS1MP/RP-2-07 | 1
22 | 1F | 男子トイレ |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 防湿防雨 |  | LSS1MP/RP-4-22 | 2
23 | 1F | 男子トイレ |  | FL15 | ミラー灯 15W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 |  | LSS1MP/RP-2-07 | 1
24 | 1F | 階段 |  | FL20 | 階段灯 20W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LED非常用階段灯 | リニューアルプレート | SK1-LBF11 | 1
25 | 1F | 階段 |  | FL20 | 階数表示灯 20W 非常用 | 1 | 1 | 1 | ランプ交換 | 階数表示灯 | 器具交換にする場合は階数表示付非常用照明器具 | 1,500Lm以上 | 1
26 |  | （外部鉄骨２階建て自転車駐車場）
27 | 2F | 自転車置場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 笠付 | 19 | 1 | 19 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 |  | LSS10-4-23 | 19
28 | 2F | 自転車置場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 笠付 ガード付 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | LSS10-4-23 | 2
29 | 1F | 自転車置場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 笠付 | 14 | 1 | 14 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 |  | LSS10-4-23 | 14
ケ．北野田駅前地下自転車等駐車場
1 | 地下1階 | 自転車置場 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 直付 | 50 | 2 | 100 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-37 | 50
2 | 地下1階 | 自転車置場 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 直付 ・蛍光灯Hf32W 直付 非常用電源内臓型 | 59 | 2 | 118 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 | 既設非常用照明59か所撤去処分 | K1-LSS10-4-37（既設非常用照明を撤去するにあたり、ベースライトに代わりとなる機能を備えたもの。堺市消防局に非常照明設置位置について確認の上、LSS10-4-37＋非常照明撤去新設としても良い。） | 59
3 | 地下1階 | 自転車置場（EVホール） |  | IL100 | スクエア250□ | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | LED スクエア | LRS15-3-41類似250□ | 2500Lm以上 | 2
4 | 地下1階 | スロープ１ |  | HF32 | 蛍光灯Hf32WW 埋込型 | 17 | 2 | 34 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 17
5 | 地下1階 | スロープ１ |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込型 非常用電源内臓型 | 5 | 2 | 10 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 5
6 | 地下1階 | スロープ2 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込型 | 9 | 2 | 18 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 9
7 | 地下1階 | スロープ2 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込型 非常用電源内臓型 | 5 | 2 | 10 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 5
8 | 地下1階 | スロープ3 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込型 | 8 | 2 | 16 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 8
9 | 地下1階 | スロープ3 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込型 非常用電源内臓型 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 2
10 | 地下1階 | 階段1 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込型 | 5 | 2 | 10 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 5
11 | 地下1階 | 階段1 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込型 非常用電源内臓型 | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 4
12 | 地下1階 | 階段2 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込型 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 2
13 | 地下1階 | 階段2 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込型 非常用電源内臓型 | 3 | 2 | 6 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 3
14 | 地下1階 | 事務所1 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込 下面開放形 | 8 | 2 | 16 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 8
15 | 地下1階 | 給気機械室2 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
16 | 地下1階 | 給気機械室2 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 非常照明 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS1-4-37 | 2
17 | 地下1階 | 消火ポンプ室 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 非常照明 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS1-4-37 | 1
18 | 地下1階 | 電気室 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
19 | 地下1階 | 電気室 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 非常照明 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS1-4-37 | 2
20 | 地下1階 | 排気機械室2 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
21 | 地下1階 | 排気機械室2 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 非常照明 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS1-4-37 | 2
22 | 地下1階 | 事務所2 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込 下面開放形 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 2
23 | 地下1階 | 排気機械室1 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
24 | 地下1階 | 排気機械室1 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 非常照明 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS1-4-37 | 2
25 | 地下1階 | 給気機械室1 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 | パイプ吊用具・リニューアルプレート | LSS1-4-37 | 1
26 | 地下1階 | 給気機械室1 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 1
27 | 地下1階 | 給気機械室1 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 非常照明 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 | パイプ吊用具・リニューアルプレート | K1-LSS1-4-37 | 1
28 | 地下1階 | 給気機械室1 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 非常照明 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS1-4-37 | 1
コ．北野田駅前西第１自転車等駐車場
1 | 1階 | 自転車置場 |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 3 | 1 | 3 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 3
2 | 1階 | 自転車置場 |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 20 | 2 | 40 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS10-4-23 | 20
3 | 1階 | 自転車置場 |  | - | 非常灯 直付 非常用電源内臓型 | 6 | 1 | 6 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-37 | 6
4 | 1階 | 自転車置場 |  | - | 非常灯 埋込 非常用電源内臓型 | 6 | 1 | 6 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS10-4-37 | 6
5 | 1階 | 事務所 |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 埋込型 幅170mm | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 1
6 | 1階 | 事務所 |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 埋込型 幅230mm | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 4
7 | 1階 | 事務所 |  | HF32 | 蛍光灯FL10W 直付 洗面ブラケット | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 1
8 | 1階 | 便所 |  | DL32 | ダウンライト32W 150φ | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート | LRS14-04-30K | 1
9 | 1階 | PS |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 壁笠付 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 2
10 | 1階 | 倉庫１ |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 壁笠付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 直付 |  | LSS1-2-30 | 1
11 | 1階 | 倉庫２ |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 壁笠付 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
12 | 1階 | 倉庫２ |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
13 | 1階 | 倉庫３ |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 壁笠付 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
14 | 1階 | 倉庫３ |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2

## ア自転車対策事務所
別紙「LED照明賃貸借一覧表」 | [12 empty] | 135%
|  |  |  | 既設照明 |  |  |  |  | 新設LED照明
Ｎｏ． | 階数 | 室名 | 備考 | 既設ランプ | 既設器具名称 | 器具 台数 | 1本あたり ランプ灯数 | ランプ 本数 | 交換方式 | 新設LED照明器具名称 | 備考 | 必要光束（Lm） 公共施設型番の光束以上 | 新設本・台数
１．自転車対策事務所
（事務所棟）
1 | 2F | 事務室 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm 連結 | 12 | 2 | 24 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 下面開放 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 12
2 | 2F | 湯沸室 | - | FL20 | 蛍光灯FL20W 逆富士型 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 直付 下面開放 |  | LSS10-2-15 | 1
3 | 2F | 休憩室 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm 連結 | 9 | 2 | 18 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 下面開放 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 9
4 | 2F | 手洗い場 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 幅120mm 直付 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 下面開放 |  | LRS1-4-23 | 2
5 | 2F | 和室 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅120mm 連結 | 6 | 1 | 6 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 下面開放 | リニューアルプレート | LRS6-4-23 | 6
6 | 2F～1F | 階段 | - | FL20 | 蛍光灯FL20W 逆富士型 直付 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 直付 下面開放 |  | LSS10-2-30 | 2
7 | 2F～1F | 階段 | - | IL60 | 階段灯 300φ 60W 壁直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト | 若しくはランプ交換 | 500Lm以上 | 1
8 | 1F | 物入 | - | FL20 | 蛍光灯FL20W 逆富士型 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 直付 下面開放 |  | LSS10-2-15 | 1
9 | 1F | 玄関ホール | - | FL40・FL30 | 蛍光灯FL40W +FL30W 埋込型 シーリングライト | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 | リニューアルプレート | LRS15-6-58 | 1
10 |  | 玄関 | - | FL20 | ブラケットライト 20W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 | リニューアルプレート | LSS1MP/RP-4-20 | 1
11 | 1F | シャワールーム | - | IL40 | ブラケットライト 40W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 | 若しくはランプ交換 | 500Lm以上 | 1
12 | 1F | シャワールーム | - | IL60 | シーリングライト 60W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 | 若しくはランプ交換 | 500Lm以上 | 1
13 | 1F | 洗濯室 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 逆富士型 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 下面開放 |  | LSS10-4-23 | 1
14 | 1F | 便所 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 逆富士型 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 下面開放 |  | LSS10-4-23 | 1
15 | 1F | 機械倉庫 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 8 | 2 | 16 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 下面開放 |  | LSS10-4-37 | 8
16 | 1F | 会議室 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm 連結 | 6 | 2 | 12 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 下面開放 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 6
17 | 1F | ガレージ | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 6 | 2 | 12 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 下面開放 |  | LSS10-4-37 | 6
（大型車庫棟）
1 | 1F | 大型車庫 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 5 | 1 | 5 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 防湿防雨 |  | LSS1MP/RP-4-46 | 5
2 | 1F | 大型車庫 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 壁直付 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 防湿防雨 |  | LSS1MP/RP-4-46 | 2
（自転車駐車場）
1 | 3F | コーナー | - | C300 | スポットライト300W | 4 | 1 | 4 | 器具交換 | LEDスポットライト |  | LPJ1W-180 | 4
2 | 2F | 自転車置場 | - | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 4
3 | 2F | 自転車置場 | - | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 37 | 1 | 37 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-23 | 37
4 | 1F | 自転車置場 | - | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 10 | 2 | 20 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 10
5 | 1F | 自転車置場 | - | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 30 | 1 | 30 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-23 | 30
6 | 1F | 入口 | - | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 4
7 | 1F | 入口 | - | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-23 | 1

## イ北花田駅前地下
別紙「LED照明賃貸借一覧表」北花田地下自転車等駐車場 | [12 empty] | 135%
|  |  |  | 既設照明 |  |  |  |  | 新設LED照明
Ｎｏ． | 階数 | 室名 | 備考 | 既設ランプ | 既設器具名称 | 器具 台数 | 1本あたり ランプ灯数 | ランプ 本数 | 交換方式 | 新設LED照明器具名称 | 備考 | 必要光束（Lm） 公共施設型番の光束以上 | 新設本・台数
２．北花田駅前地下自転車等駐車場
1 | 地下1階 | 自転車置場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 52 | 1 | 52 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 52
2 | 地下1階 | 自転車置場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 非常用電源内臓型 | 20 | 1 | 20 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS10-4-23 | 20
3 | 地下1階 | 自転車置場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 5 | 2 | 10 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-37 | 5
4 | 地下1階 | 自転車置場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 非常用電源内臓型 | 5 | 2 | 10 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS10-4-37 | 5
10 | 地下1階 | スロープ１ |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 1
11 | 地下1階 | スロープ１ |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 非常用電源内臓型 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 2
12 | 地下1階 | スロープ2 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 1
13 | 地下1階 | スロープ2 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 非常用電源内臓型 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 2
14 | 地下1階 | 管理事務所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 1
15 | 地下1階 | 管理事務所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 非常用電源内臓型 | 3 | 2 | 6 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 3
16 | 地下1階 | 管理事務所 |  | FL20 | 蛍光灯FL20W 受付カウンター灯 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 直付 |  | LSS1-2-15 | 2
17 | 地下1階 | 便所 |  | DL27 | ダウンライト２７W 100φ | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート | LRS14-05-40K | 1
18 | 地下1階 | 湯沸室 |  | FL20 | 蛍光灯FL20W 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 直付 |  | LSS1-2-15 | 1
19 | 地下1階 | 倉庫１ |  | FL20 | 蛍光灯FL20W 直付 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 直付 |  | LSS1-2-30 | 1
20 | 地下1階 | 汚水ポンプ室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
21 | 地下1階 | 消火ポンプ室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
22 | 地下1階 | 倉庫２ |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 1
23 | 地下1階 | 換気機械室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
24 | 地下1階 | 倉庫3 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 1

## ウ・エ中百舌鳥駅前西第１第２
別紙「LED照明賃貸借一覧表」中百舌鳥駅前西第１・第２自転車等駐車場 | [12 empty] | 135%
|  |  |  | 既設照明 |  |  |  |  | 新設LED照明
Ｎｏ． | 階数 | 室名 | 備考 | 既設ランプ | 既設器具名称 | 器具 台数 | 1本あたり ランプ灯数 | ランプ 本数 | 交換方式 | 新設LED照明器具名称 | 備考 | 必要光束（Lm） 公共施設型番の光束以上 | 新設本・台数
３．中百舌鳥西第１自転車等駐車場
1 | 2F | 駐輪場 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W ケーブルダクト直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 6 | 2 | 12 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード撤去 | K1-LSS10-4-37 | 6
5 | 2F | 東出入口 | - | FL20 | ブラケットライト 20W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 |  | LBF3/RP-2-06 | 1
6 | 2F | 階段フロア | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 非常用電源内臓型 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | 吊ボルト・リニューアルプレート | K1-LSS1-4-37 | 2
7 | 2F | 階段 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 笠・ガード付 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | ガード撤去 | LSS1-4-37 | 1
8 | 2F | 階段 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 笠・ガード付 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード撤去 | K1-LSS1-4-37 | 1
9 | 1F | 駐輪場 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 7 | 2 | 14 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | 吊ボルト・リニューアルプレート ガード撤去 | K1-LSS10-4-23 | 7
13 | 1F | 東出入口 | - | FL20 | ブラケットライト 20W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 |  | LBF3/RP-2-06 | 1
14 | 1F | 南西出入口 | - | FL20 | ブラケットライト 20W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 |  | LBF3/RP-2-06 | 1
15 | 1F | 北西出入口 | - | FL20 | ブラケットライト 20W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 |  | LBF3/RP-2-06 | 1
16 | 1F | 管理人室 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込 幅300 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | リニューアルプレート | K1-LSS10-4-37 | 1
18 | 1F | 管理人室 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-4-23 | 1
20 | 1F | 管理ボックス | - | FL20 | 蛍光灯FL20W 直付 逆富士 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 |  | LSS10-2-30 | 1
21 | 1F | 管理ボックス | - | FL20 | ブラケットライト 20W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 防雨型ブラケット |  | LBF3/RP-2-06 | 1
23 | 1F | 階段室 | - | FL40 | FL40W トラフ型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | ベースライト トラフ型 40形 | ガード撤去 | LSS1-4-37 | 1
|  | ４．中百舌鳥西第２自転車等駐車場 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | 3F | 駐輪場 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 | 17 | 2 | 34 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | 吊ボルト・リニューアルプレート ガード撤去 | LSS10-4-37 | 17
2 | 3F | 駐輪場 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 15 | 2 | 30 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | 吊ボルト・リニューアルプレート ガード撤去 | K1-LSS10-4-37 | 15
5 | 3F | 東階段 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | ガード撤去 | LSS1-4-37 | 1
6 | 3F | 東階段 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード撤去 | K1-LSS1-4-37 | 1
7 | 3F | 東階段 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 壁付 笠・ガード付 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | ガード撤去 | LSS1-4-37 | 1
8 | 3F | 東階段 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 壁付 笠・ガード付 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード撤去 | K1-LSS1-4-37 | 1
9 | 3F | 西階段 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | ガード撤去 | LSS1-4-37 | 1
10 | 3F | 西階段 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード撤去 | K1-LSS1-4-37 | 1
11 | 3F | 西階段 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 壁付 笠・ガード付 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | ガード撤去 | LSS1-4-37 | 1
12 | 3F | 西階段 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 壁付 笠・ガード付 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード撤去 | K1-LSS1-4-37 | 1
13 | 2F | 駐輪場 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 | 15 | 2 | 30 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | 吊ボルト・リニューアルプレート ガード撤去 | LSS10-4-37 | 15
14 | 2F | 駐輪場 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 15 | 2 | 30 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | 吊ボルト・リニューアルプレート ガード撤去 | K1-LSS10-4-37 | 15
17 | 2F | 東階段 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | ガード撤去 | LSS1-4-37 | 4
18 | 2F | 東階段 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード撤去 | K1-LSS1-4-37 | 4
20 | 2F | 西階段 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | ガード撤去 | LSS1-4-37 | 4
21 | 2F | 西階段 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード撤去 | K1-LSS10-4-37 | 4
23 | 1F | 駐輪場 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 | 14 | 2 | 28 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | ガード撤去 | LSS10-4-37 | 14
24 | 1F | 駐輪場 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 11 | 2 | 22 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード撤去 | K1-LSS10-4-37 | 11
27 | 1F | 駐輪場 | - | FL20 | ブラケットライト 20W | 4 | 1 | 4 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 |  | LBF3/RP-2-06 | 4
28 | 1F | 管理ボックス | - | FL20 | 蛍光灯FL20W 直付 逆富士 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 |  | LSS10-2-30 | 1
29 | 1F | 管理ボックス | - | FL20 | ブラケットライト 20W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 防雨型ブラケット |  | LBF3/RP-2-06 | 1
30 | 1F | 東階段 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード撤去 | K1-LSS1-4-37 | 1
32 | 1F | 西階段 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | ガード撤去 | K1-LSS1-4-37 | 1

## オ・カ・キ光明池駅前北第１・第２・南第６
別紙「LED照明賃貸借一覧表」泉ヶ丘駅前南第１自転車等駐車場 | [12 empty] | 135%
|  |  |  | 既設照明 |  |  |  |  | 新設LED照明
Ｎｏ． | 階数 | 室名 | 備考 | 既設ランプ | 既設器具名称 | 器具 台数 | 1本あたり ランプ灯数 | ランプ 本数 | 交換方式 | 新設LED照明器具名称 | 備考 | 必要光束（Lm） 公共施設型番の光束以上 | 新設本・台数
５．光明池駅前北第１自転車等駐車場
1 | 1階 | 北スロープ（上り下り） |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 7 | 1 | 7 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 7
2 | 1階 | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 56 | 1 | 56 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 56
3 | 1階 | 南軒下 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 4 | 1 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 4
4 | 1階 | 中央詰所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 |  | LSS1-4-37 | 1
5 | 1階 | 女子便所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 |  | LSS1-4-23 | 1
6 | 1階 | 女子便所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-4-23 | 1
7 | 1階 | 男子便所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 |  | LSS1-4-23 | 1
8 | 1階 | 男子便所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-4-23 | 1
9 | 1階 | 事務所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 3 | 3 | 9 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-65 | 3
10 | 1階 | 給湯室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 4 | 1 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 4
11 | 1階 | 給湯室 |  | FL15 | ミラー灯 15W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 |  | LSS1MP/RP-2-07 | 1
12 | 1階 | 和室 |  | FCL32+30 | 和室角ペンダント | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型スクエア 和風 | リニューアルプレート | 6,500Lm以上 | 1
13 | 1階 | 事務所前 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 1
14 | 1階 | 多目的便所 |  | FL20 | 蛍光灯FL20W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-2-15 | 1
15 | 1階 | 多目的便所 |  | FL15 | ミラー灯 15W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 |  | LSS1MP/RP-2-07 | 1
16 | 1階 | 西階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 1
17 | 1階 | 階段横倉庫 |  | FL10 | 蛍光灯FL10W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-2-15 | 1
18 | 1階 | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 1
19 | 2階 | 北スロープ（下り） |  | FL20 | 蛍光灯FL20W 防犯灯 | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-2-15 | 4
20 | 2階 | 北スロープ（下り） |  | FL20 | 蛍光灯FL20W 防犯灯 | 3 | 2 | 6 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-2-15 | 3
21 | 2階 | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 61 | 1 | 61 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 61
22 | 2階 | 西階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 1
23 | 2階 | 西階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 非常用電源内臓型 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 |  | K1-LSS1-4-23 | 1
24 | 2階 | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 1
25 | 2階 | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 非常用電源内臓型 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 |  | K1-LSS1-4-23 | 1
26 | 3階 | 西出入口（壁） |  | FL40 | 蛍光灯FL40W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-4-23 | 1
27 | 3階 | 西詰所（室内） |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 |  | LSS1-4-37 | 1
28 | 3階 | 西詰所（入口） |  | FL40 | 蛍光灯FL40W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-4-23 | 1
29 | 3階 | 西詰所（窓口） |  | FL40 | 蛍光灯FL40W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-4-23 | 1
30 | 3階 | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 42 | 1 | 42 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 防湿防雨 |  | LSS1MP/RP-4-22 | 42
31 | 3階 | 西階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 1
32 | 3階 | 西階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 非常用電源内臓型 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 |  | K1-LSS1-4-23 | 1
33 | 3階 | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 1
34 | 3階 | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 非常用電源内臓型 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 |  | K1-LSS1-4-23 | 1
６．光明池駅前北第２自転車等駐車場
1 | 1階 | 管理事務所 | 扉上部（事務所内LED化済） | FL40 | 蛍光灯FL40W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-4-23 | 1
2 | 1階 | 受付窓口 |  | FL20 | 蛍光灯FL20W ブラケットライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | トラフ型 直付 |  | LSS1-2-15 | 1
3 | 1階 | 駐輪場 | （15／27台LED化済） | FL40 | 蛍光灯FL40W 反射笠形 | 12 | 2 | 24 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 12
７．光明池駅前南第６自転車等駐車場
1 | 1階 | 東側庇下 |  | DL130 | ミニハロゲン130W | 5 | 1 | 5 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート | LRS2-160 | 5
2 | 1階 | 南階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 |  | LSS1-4-23 | 1
3 | 1階 | 南階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 非常用 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 |  | K1-LSS1-4-23 | 1
4 | 1階 | 南倉庫 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 |  | LSS1-4-23 | 1
5 | 1階 | 南通路 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 | 4 | 1 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 |  | LSS1-4-23 | 4
6 | 1階 | 南通路 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 非常用 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 |  | K1-LSS1-4-23 | 2
7 | 1階 | 植込 |  | F70 | アッパーライト70W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LED投光器（高木用） |  | 9,000Lm以上 | 1
8 | 1階 | 屋外階段 |  | IL80 | ダウンライト | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート | LRS1-85 | 2
9 | 1階 | 屋外階段 |  | IL60 | ダウンライト | 3 | 1 | 3 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート | LRS1-85 | 3
10 | 1階 | 屋外階段 |  | F70 | アッパーライト70W | 13 | 1 | 13 | 器具交換 | LED投光器（高木用） | 既設埋込枠利用リニューアルプレート | 9,000Lm以上 | 13
11 | 1階 | 管理ブース |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 1
12 | 1階 | サークル内 |  | IL60 | ダウンライト | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート | LRS1-85 | 1
13 | 1階 | 西側庇下 |  | DL130 | ミニハロゲン130W | 3 | 1 | 3 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート | LRS2-160 | 3
14 | 1階 | 駐輪場 | （4／50台LED化済） | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 | 46 | 2 | 92 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 | ガード撤去 | LSS10-4-23 | 46
15 | 1階 | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 8 | 2 | 16 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 | ガード撤去 | K1-LSS10-4-23 | 8
16 | 1階 | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 1
17 | 2階 | 東側庇下 |  | DL130 | ミニハロゲン130W | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート | LRS2-160 | 2
18 | 2階 | 湯沸室 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 1
19 | 2階 | 便所 |  | FL20 | 蛍光灯FL20W 直付 逆富士 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 |  | LSS1-2-15 | 1
20 | 2階 | 管理事務所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 2
21 | 2階 | 管理事務所 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 1
22 | 2階 | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 |  | LSS1-4-23 | 1
23 | 2階 | 東階段 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 逆富士 非常用 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 |  | K1-LSS1-4-23 | 1
24 | 2階 | 西階段 |  | F250 | スポットライト250W | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | LED投光器 |  | LPJ1M-180 | 2
25 | 2階 | 西階段 |  | F13 | 足元灯13W | 3 | 1 | 3 | ランプ交換 | LED |  | 1,500Lm以上 | 3
26 | 2階 | 西階段 |  | F10 | フットライト10W | 6 | 1 | 6 | 器具交換 | LED投光器（高木用） | 既設埋込枠利用リニューアルプレート | 1,000Lm以上 | 6
27 | 2階 | 西側庇下 |  | DL130 | ミニハロゲン130W | 7 | 1 | 7 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート | LRS2-160 | 7
28 | 2階 | 駐輪場 | （8／59台LED化済） | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 | 51 | 2 | 102 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 | ガード撤去 | LSS10-4-23 | 51
29 | 2階 | 駐輪場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 ガード付 非常用電源内臓型 | 8 | 2 | 16 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 | ガード撤去 | K1-LSS10-4-23 | 8

## ク泉ヶ丘駅前南第１
別紙「LED照明賃貸借一覧表」泉ヶ丘駅前南第１自転車等駐車場 | [12 empty] | 135%
|  |  |  | 既設照明 |  |  |  |  | 新設LED照明
Ｎｏ． | 階数 | 室名 | 備考 | 既設ランプ | 既設器具名称 | 器具 台数 | 1本あたり ランプ灯数 | ランプ 本数 | 交換方式 | 新設LED照明器具名称 | 備考 | 必要光束（Lm） 公共施設型番の光束以上 | 新設本・台数
８．泉ヶ丘駅前南第１自転車等駐車場
（バイク駐車場）
1 | 2F | バイク駐車場 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W パイプ吊 | 67 | 1 | 67 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 | パイプ吊用具・リニューアルプレート | LSS10-4-23 | 67
2 | 2F | バイク駐車場 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W パイプ吊 非常用電源内臓型 | 16 | 1 | 16 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 非常用 | パイプ吊用具・リニューアルプレート | K1-LSS10-4-23 | 16
3 | 2F | スロープ | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 片反射笠付 壁付 | 8 | 1 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | LSS10-4-23 | 8
4 | 2F | スロープ | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 片反射笠付 壁付 非常用電源内臓型 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 非常用 | ガード再利用不可の場合は、ガード撤去 | K1-LSS10-4-23 | 2
5 | 2F | 階段 | - | FL20 | 非常用階段灯 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LED非常用階段灯 | リニューアルプレート | SK1-LBF11 | 1
6 | 2F | 階段 | - | FL20 | 階数表示灯 20W 非常用 | 1 | 1 | 1 | ランプ交換 | 階数表示灯 | 器具交換にする場合は階数表示付非常用照明器具 | 1,500Lm以上 | 1
7 | 1F | バイク駐車場 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W パイプ吊 | 52 | 1 | 52 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 | パイプ吊用具・リニューアルプレート | LSS10-4-23 | 52
8 | 1F | バイク駐車場 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W パイプ吊 非常用電源内臓型 | 10 | 1 | 10 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 非常用 | パイプ吊用具・リニューアルプレート | K1-LSS10-4-23 | 10
10 | 1F | バイク駐車場 | - | HF100 | ダウンライト 100W 200φ | 5 | 1 | 5 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート若しくはランプ交換 | LRS1-65 | 5
9 | 1F | バイク駐車場 | - | HF100 | ブラケットライト 100W 外部 | 3 | 1 | 3 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 | 若しくはランプ交換 | 1,300Lm以上 | 3
| 1F | 廊下 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 | リニューアルプレート | LSR20-4-37 | 2
| 1F | 廊下 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込 非常用電源内臓型 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 非常用 | リニューアルプレート | K1-LSR20-4-37 | 2
13 | 1F | 電気室 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W パイプ吊 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | パイプ吊用具・リニューアルプレート | LSS1-4-37 | 1
14 | 1F | 電気室 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W パイプ吊 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 非常用 | パイプ吊用具・リニューアルプレート | K1-LSS1-4-37 | 1
15 | 1F | 電気室 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W パイプ吊 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 | パイプ吊用具・リニューアルプレート | LSS1-4-23 | 2
16 | 1F | 和室 | - | FL40 | 700□シーリングライト | 1 | 5 | 5 | 器具交換 | 一体型スクエア 和風 | リニューアルプレート | 6,500Lm以上 | 1
17 | 1F | 物入 | - | FL20 | 蛍光灯FL20W 直付 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 |  | LSS1-2-15 | 2
18 | 1F | 管理事務室 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込 | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 | リニューアルプレート | LSR20-4-37 | 4
19 | 1F | 管理事務室 | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 埋込 非常用電源内臓型 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 非常用 | リニューアルプレート | K1-LSR20-4-37 | 1
20 | 1F | 女子トイレ | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 防湿防雨 |  | LSS1MP/RP-4-22 | 2
21 | 1F | 女子トイレ | - | FL15 | ミラー灯 15W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 |  | LSS1MP/RP-2-07 | 1
22 | 1F | 男子トイレ | - | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 防湿防雨 |  | LSS1MP/RP-4-22 | 2
23 | 1F | 男子トイレ | - | FL15 | ミラー灯 15W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDブラケットライト 防湿防雨 |  | LSS1MP/RP-2-07 | 1
24 | 1F | 階段 | - | FL20 | 階段灯 20W | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LED非常用階段灯 | リニューアルプレート | SK1-LBF11 | 1
25 | 1F | 階段 | - | FL20 | 階数表示灯 20W 非常用 | 1 | 1 | 1 | ランプ交換 | 階数表示灯 | 器具交換にする場合は階数表示付非常用照明器具 | 1,500Lm以上 | 1
（外部鉄骨２階建て自転車駐車場）
| 2F | 自転車置場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 笠付 | 19 | 1 | 19 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 |  | LSS10-4-23 | 19
| 2F | 自転車置場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 笠付 ガード付 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 | ガード取り外し集積 | LSS10-4-23 | 2
| 1F | 自転車置場 |  | FL40 | 蛍光灯FL40W 直付 笠付 | 14 | 1 | 14 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 下面開放 |  | LSS10-4-23 | 14

## ケ・コ北野田駅前地下・西第１
別紙「LED照明賃貸借一覧表」北花田地下自転車等駐車場 | [12 empty] | 135%
|  |  |  | 既設照明 |  |  |  |  | 新設LED照明
Ｎｏ． | 階数 | 室名 | 備考 | 既設ランプ | 既設器具名称 | 器具 台数 | 1本あたり ランプ灯数 | ランプ 本数 | 交換方式 | 新設LED照明器具名称 | 備考 | 必要光束（Lm） 公共施設型番の光束以上 | 新設本・台数
９．北野田駅前地下自転車等駐車場
1 | 地下1階 | 自転車置場 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 直付 | 50 | 2 | 100 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-37 | 50
2 | 地下1階 | 自転車置場 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 直付 ・蛍光灯Hf32W 直付 非常用電源内臓型 | 59 | 2 | 118 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 | 既設非常用照明59か所撤去処分 | K1-LSS10-4-37（既設非常用照明を撤去するにあたり、ベースライトに代わりとなる機能を備えたもの。堺市消防局に非常照明設置位置について確認の上、LSS10-4-37＋非常照明撤去新設としても良い。） | 59
8 | 地下1階 | 自転車置場（EVホール） |  | IL100 | スクエア250□ | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | LED スクエア | LRS15-3-41類似250□ | 2500Lm以上 | 2
9 | 地下1階 | スロープ１ |  | HF32 | 蛍光灯Hf32WW 埋込型 | 17 | 2 | 34 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 17
10 | 地下1階 | スロープ１ |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込型 非常用電源内臓型 | 5 | 2 | 10 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 5
11 | 地下1階 | スロープ2 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込型 | 9 | 2 | 18 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 9
12 | 地下1階 | スロープ2 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込型 非常用電源内臓型 | 5 | 2 | 10 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 5
13 | 地下1階 | スロープ3 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込型 | 8 | 2 | 16 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 8
14 | 地下1階 | スロープ3 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込型 非常用電源内臓型 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 2
15 | 地下1階 | 階段1 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込型 | 5 | 2 | 10 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 5
16 | 地下1階 | 階段1 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込型 非常用電源内臓型 | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 4
17 | 地下1階 | 階段2 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込型 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 2
18 | 地下1階 | 階段2 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込型 非常用電源内臓型 | 3 | 2 | 6 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 3
19 | 地下1階 | 事務所1 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込 下面開放形 | 8 | 2 | 16 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 8
20 | 地下1階 | 給気機械室2 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
21 | 地下1階 | 給気機械室2 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 非常照明 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS1-4-37 | 2
22 | 地下1階 | 消火ポンプ室 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 非常照明 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS1-4-37 | 1
23 | 地下1階 | 電気室 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
24 | 地下1階 | 電気室 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 非常照明 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS1-4-37 | 2
25 | 地下1階 | 排気機械室2 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
26 | 地下1階 | 排気機械室2 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 非常照明 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS1-4-37 | 2
27 | 地下1階 | 事務所2 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 埋込 下面開放形 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 2
28 | 地下1階 | 排気機械室1 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
29 | 地下1階 | 排気機械室1 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 非常照明 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS1-4-37 | 2
30 | 地下1階 | 給気機械室1 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 | パイプ吊用具・リニューアルプレート | LSS1-4-37 | 1
31 | 地下1階 | 給気機械室1 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 1
32 | 地下1階 | 給気機械室1 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 非常照明 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 | パイプ吊用具・リニューアルプレート | K1-LSS1-4-37 | 1
33 | 地下1階 | 給気機械室1 |  | HF32 | 蛍光灯Hf32W 反射笠形 非常照明 | 1 | 2 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS1-4-37 | 1
１０．北野田駅前西第１自転車等駐車場
1 | 1階 | 自転車置場 |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 3 | 1 | 3 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-23 | 3
2 | 1階 | 自転車置場 |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 20 | 2 | 40 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS10-4-23 | 20
3 | 1階 | 自転車置場 |  | - | 非常灯 直付 非常用電源内臓型 | 6 | 1 | 6 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS10-4-37 | 6
4 | 1階 | 自転車置場 |  | - | 非常灯 埋込 非常用電源内臓型 | 6 | 1 | 6 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 非常照明 |  | K1-LSS10-4-37 | 6
9 | 1階 | 事務所 |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 埋込型 幅170mm | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 | リニューアルプレート | LRS20-4-37 | 1
10 | 1階 | 事務所 |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 埋込型 幅230mm | 4 | 2 | 8 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 4
11 | 1階 | 事務所 |  | HF32 | 蛍光灯FL10W 直付 洗面ブラケット | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 1
12 | 1階 | 便所 |  | DL32 | ダウンライト32W 150φ | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | LEDダウンライト | リニューアルプレート | LRS14-04-30K | 1
13 | 1階 | PS |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 壁笠付 | 2 | 1 | 2 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 埋込 非常照明 | リニューアルプレート | K1-LRS20-4-37 | 2
14 | 1階 | 倉庫１ |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 壁笠付 | 1 | 1 | 1 | 器具交換 | 一体型ベースライト 20形 直付 |  | LSS1-2-30 | 1
15 | 1階 | 倉庫２ |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 壁笠付 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
16 | 1階 | 倉庫２ |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
17 | 1階 | 倉庫３ |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 壁笠付 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2
18 | 1階 | 倉庫３ |  | HF32 | 蛍光灯HF32W 直付 | 2 | 2 | 4 | 器具交換 | 一体型ベースライト 40形 直付 |  | LSS1-4-37 | 2