## 別紙（電力使用計画）
各月の電力使用計画および季節の電力使用計画（使用電力量）
1.東工場
使用月 | 力率 (%) | 使用電力量 (kWh) | 使用電力量内訳
|  |  | 特別高圧電力B(kWh) |  | 特別高圧予備電力 (kWh) | 特別高圧自家発補給 電力B(kWh)
|  |  | 夏季 | その他季 |  | 定期補修 | その他
令和8年4月 | 100 | 96000 | 0 | 16320 | 0 | 0 | 79680
令和8年5月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
令和8年6月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
令和8年7月 | 100 | 96000 | 16320 | 0 | 0 | 0 | 79680
令和8年8月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
令和8年9月 | 100 | 74550 | 12580 | 0 | 0 | 0 | 61970
令和8年10月 | 100 | 150800 | 0 | 32640 | 0 | 118160 | 0
令和8年11月 | 100 | 377000 | 0 | 81600 | 0 | 295400 | 0
令和8年12月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
令和9年1月 | 100 | 96000 | 0 | 16320 | 0 | 0 | 79680
令和9年2月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
令和9年3月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 890350 | 175780 |  | 0 | 714570
2.のびやか健康館
使用月 | 力率 (%) | 使用電力量 (kWh) | 使用電力量内訳
特別高圧自家発補給 電力A(kWh)
|  |  | 定期補修 | その他
令和8年4月 | 100 | 14400 | 0 | 14400
令和8年5月 | - | 0 | 0 | 0
令和8年6月 | - | 0 | 0 | 0
令和8年7月 | 100 | 14400 | 0 | 14400
令和8年8月 | - | 0 | 0 | 0
令和8年9月 | 100 | 8410 | 0 | 8410
令和8年10月 | 100 | 24800 | 0 | 24800
令和8年11月 | 100 | 62000 | 0 | 62000
令和8年12月 | - | 0 | 0 | 0
令和9年1月 | 100 | 14400 | 0 | 14400
令和9年2月 | - | 0 | 0 | 0
令和9年3月 | - | 0 | 0 | 0
合計 |  | 138410 | 138410
※10、11月の共通停止期間のみ電力使用予定。10、11月以外の電力使用量は機器トラブル等を想定した値。