仮設電気・仮設給水の使用に関する写真撮影の注意

1. 工事時における仮設電気ならびに仮設給水の報告

仮設電気と仮設給水は、一つの工事に複数の学校が含まれる（「～学校外○校………工事」のような）場合は、学校種ごと（小・中・高・幼・支援の別）に報告してください。

2. 仮設電気、仮設給水の開始報告時及び使用報告時のメーターの数値

〈開始報告時〉…小数点第2位以下、切り捨て。

〈使用報告時〉…小数点第2位以下、切り上げ。

※使用開始前に少数点第２位以下まで表示されるメーターであることを確認すること。

3. 現場写真

仮設メーターの設置時ならびに撤去時に、仮設メーター及び工事看板を、写真に記録してください。その際、以下の点にご注意ください。

・仮設メーター…確実に数値が読み取れるよう、鮮明に写すこと。

・工事看板…以下の事項を記入し、鮮明に写すこと。

（1）工事名称

（2）仮設電気または仮設給水のいずれであるか

（3）設置時または撤去時のいずれであるか

（4）設置または撤去の年月日

（5）メーターの指示数値

（6）立会者氏名（市監督員または監理者等）