照明メーカー：パナソニック

品番：照明器具　NNY24625LF2

　　　照明制御盤　BP5G63F

ナイター照明メンテナンス内容（例）

・　夜間照明制御盤2次側以降の絶縁・電圧測定

・　照明回路ごとの点灯目視確認

・　照明塔上部・内部での照明器具取付状況確認

・　照明塔上部・内部でのケーブル劣化・損傷状況目視確認