仕　様　書

- 概　要

（１）対象施設　　　　　堺市内公園施設（別紙１のとおり）

（２）需要場所　　　　　別紙１のとおり

（３）現電力契約業者　　リエスパワー株式会社

- 仕　様

- 供給電気方式等

別紙２のとおり

- 契約容量、契約電力または契約電流および予定使用電力量

ア　予定契約電力（高圧　常時電力）　　　　　　　　金岡公園　５００kW

イ　予定契約電力（高圧　常時電力）

高圧対象施設の予定契約電力は、次のとおりとする。なお、契約締結後の各月の契約電力は、当月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

|  | 公園名 | 契約電力（kW） |
| --- | --- | --- |
| １ | 大仙公園 | ３３kW |
| ２ | 大仙公園（第４電気室） | ５９kW |
| ３ | 大仙公園（都市緑化植物園） | ８kW |
| ４ | 大浜公園 | ７７kW |

ウ　予定使用電力量　　　　　　２，５４９，１１２kWh

（令和８年４月の検針日から令和９年１２月検針日前日までの使用量見込み）

a）対象施設毎の予定使用電力量は、別紙３「予定使用電力量一覧」のとおりとする。

b）各月の電力使用計画は、別紙４のとおりとする。

c）各月の電力使用実績は、別紙５のとおりとする。

（３）契約期間

令和８年４月の検針日の午前０時００分から令和９年１２月の検針日の午前０時００分まで

（４）需給地点

対象施設毎の需給地点は、別紙２のとおりとする。

（５）電気工作物の財産責任分界点

需給地点に同じとする。

（６）保安上の財産責任分界点

需給地点に同じとする。

（７）検針日および計量

検針日は現在の検針日を引き継ぐものとし、その日に検針を行うことができない場合は、翌日以降に行うものとする。計量は、計量器により記録された値によるものとする。ただし計量は、毎月検針日の午前０時００分における計量器の読みによるものとする。

（８）代金の算定期間

代金の算定期間は、毎月検針日から翌月検針日の前日までの期間とする。

（９）料金制度

料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など各社ごとに設定するこ　　とができるものとする。

（10）力率

ア　供給者は契約期間において、その月の平均力率により、力率割引及び割増しを行うことができるものとする。なお、力率割引及び力率割増しを行う場合は、供給者が定める約款の規定によるものとする。

イ　契約期間における予定平均力率は別紙４のとおりとする。

（11）燃料費調整

供給者の発電費用等の変動により、契約金額の変更が必要となった場合は、燃料費の調整を行うことができるものとする。

なお、燃料費の調整を行う場合は、供給者が定める約款の規定によるものとする。

（12）電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課　金

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める約款によるものとする。

- その他

- 供給者は、毎月の月末に当月の検針日までの以下に示すデータをまとめた受電日誌を施設ごとに作成し、電子データで提出すること。

- 最大電力と使用電力量

- 有効電力量と無効電力量と力率

- 日毎の３０分電力量（２４時間分）とその合計

- 日毎の最大電力

- この仕様書に定めなき事項については、供給者が定める約款の規定によるものとする。